中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 176—2025代替 GB/T 176—2017

# 水泥化学分析方法

Methodsforchemicalanalysisofcement

2025-10-31发布                                           2026-05-01实施

国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

发 布

目    次

前言  	  Ⅴ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   试验的基本要求  	  2

4. 1   试验次数与要求   	  2

4. 2   质量 、体积 、滴定度和结果的表示   	  2

4. 3   允许差   	  2

4. 4   空白试验   	  2

4. 5   灼烧   	  2

4. 6   恒量   	  2

4. 7   检查氯离子的存在(硝酸银检验)   	  3

4. 8   检验方法的确认   	  3

4. 9   试剂   	  3

5   试样的制备  	  3

6   化学分析方法  	  3

6. 1   试剂和材料   	  3

6. 2   仪器和设备 	  26

6. 3   烧失量的测定 — 灼烧差减法 	  30

6. 4   矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定 — 校正法(基准法) 	  31

6. 5   硫酸盐三氧化硫的测定 — 硫酸钡称量法(基准法) 	  32

6. 6   不溶物的测定 — 盐酸-氢氧化钠处理   	  33

6. 7   二氧化硅的测定 — 氯化铵称量法(基准法) 	  33

6. 8   三氧化二铁的测定 — 邻菲罗啉分光光度法(基准法) 	  35

6. 9   三氧化二铝的测定 —EDTA直接滴定铁铝合量(基准法) 	  36

6. 10   氧化钙的测定 —EDTA滴定法(基准法)  	  37

6. 11   氧化镁的测定 — 原子吸收分光光度法(基准法)   	  37

6. 12   二氧化钛的测定 — 二安替比林甲烷分光光度法(基准法)   	  38

6. 13   氯离子的测定 — 电位滴定法(基准法)   	  39

6. 14   氧化钾和氧化钠的测定(碱含量) — 火焰光度法(基准法)   	  40

6. 15   硫化物的硫的测定 — 碘量法   	  41

6. 16   一氧化锰的测定 — 高碘酸钾氧化分光光度法(基准法)   	  42

6. 17   五氧化二磷的测定 — 磷钼蓝分光光度法(基准法)   	  43

6. 18   二氧化碳的测定 — 碱石棉吸收称量法(基准法)   	  44

6. 19   氧化锌的测定 — 原子吸收分光光度法   	  44

6. 20   氟离子的测定 — 离子选择电极法(基准法)   	  45

6. 21   水溶性碱含量的测定 — 火焰光度法   	  46

6. 22   水泥碱度(pH值)的测定 — 离子选择电极法 	  47

6. 23   二氧化硅的测定 — 氟硅酸钾容量法(代用法)   	  47

6. 24   三氧化二铁的测定 —EDTA直接滴定法(代用法)  	  48

6. 25   三氧化二铁的测定 — 原子吸收分光光度法(代用法)   	  48

6. 26   三氧化二铝的测定 —EDTA直接滴定法(代用法)  	  49

6. 27   三氧化二铝的测定 — 硫酸铜返滴定法(代用法)   	  50

6. 28   氧化钙的测定 — 氢氧化钠熔样-EDTA滴定法(代用法) 	  50

6. 29   氧化钙的测定 — 高锰酸钾滴定法(代用法)   	  51

6. 30   氧化镁的测定 —EDTA滴定差减法(代用法)  	  52

6. 31   硫酸盐中三氧化硫的测定 — 碘量法(代用法)   	  53

6. 32   硫酸盐中三氧化硫的测定 — 库仑滴定法(代用法)   	  54

6. 33   硫酸盐中三氧化硫的测定 — 离子交换法(代用法)   	  55

6. 34   氯离子的测定 — 硫氰酸铵容量法(代用法)   	  56

6. 35   氯离子的测定 — 离子色谱法(代用法)   	  56

6. 36   氧化钾和氧化钠的测定(碱含量) — 原子吸收分光光度法(代用法)   	  57

6. 37   一氧化锰的测定 — 原子吸收分光光度法(代用法)   	  58

6. 38   一氧化锰的测定 — 高锰酸钾滴定法(代用法)   	  58

6. 39   五氧化二磷的测定 — 磷钒钼黄分光光度法(代用法)   	  59

6. 40   二氧化碳的测定 — 红外分析法(代用法)   	  60

6. 41   氟离子的测定 — 离子色谱法(代用法)   	  60

6. 42   游离氧化钙的测定 — 甘油法(代用法)   	  61

6. 43   游离氧化钙的测定 — 乙二醇法(代用法)   	  61

6. 44   游离氧化钙的测定 — 乙二醇提取—EDTA滴定法(代用法)  	  62

6. 45   游离氧化钙的测定 — 电导法(代用法)   	  62

6. 46   矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定 — 校正法(代用法)   	  63

6. 47   硅酸盐水泥生料中全硫的测定   	  64

6. 48   水泥化学分析方法测定结果的允许差   	  64

7   X射线荧光分析方法(代用法) 	  66

7. 1   方法提要 	  66

7. 2   试剂 	  66

7. 3   仪器与设备 	  68

7. 4   硫化物和卤化物存在时测定结果的换算和总分析结果的校正 	  69

7. 5   熔片和压片的制备 	  71

7. 6   校准和确认 	  73

7. 7   结果的计算与表示 	  78

7. 8   XRF测定结果的允许差   	  79

8   电感耦合等离子体发射光谱法(代用法) 	  79

8. 1   方法提要 	  79

8. 2   试剂 	  80

8. 3   仪器与设备 	  83

8. 4   三氧化二铁 、三氧化二铝 、氧化镁 、二氧化钛 、氧化钾 、氧化钠 、一氧化锰 、氧化锌 、五氧化

二磷的测定 	  83

8. 5   硫酸盐三氧化硫的测定 	  84

8. 6   二氧化硅的测定 	  85

8. 7   ICP-OES测定结果的允许差 	  85

附录 A (资料性)    电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例 	  87

附录 B (资料性)    离子色谱法碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图 	  88

附录 C (资料性)    XRF校准标准样品和监测用熔片和压片示例    	  89

附录 D (资料性)    推荐的 ICP-OES和火焰原子吸收分光光度法使用波长和检出限   	  90

参考文献  	  91

# 前    言

本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则    第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

本文件代替 GB/T 176—2017《水泥化学分析方法》, 与 GB/T 176—2017相比 , 除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :

a)    更改了 “重复性限 ”为 “同一实验室允许差 ”;更改了 “再现性限 ”为 “不同实验室允许差 ”(见4. 3、 6. 48、7. 8、8. 7,2017年版的 4. 3、6. 41、7. 7、8. 6) 。

b)    增加了水泥和熟料试样的制备要求和水泥生料试样的烘干要求(见第 5 章) 。

c)    更改了 “硝酸铵溶液 ”为 “硝酸-氨水混合溶液 ”(见 6. 1. 33、6. 6. 2、6. 29. 2, 2017年 版 的 6. 1. 33、 6. 6. 2、6. 26. 2) 。

d)    更改了三氧化二铁的灼烧温度(见 6. 1. 78、7. 2. 1,2017年版的 6. 1. 73、7. 2. 1) 。

e)    更改了烧失量的测定 — 灼烧差减法中 “瓷坩埚 ”为 “铂坩埚或瓷坩埚(有争议时以铂坩埚的结果为准) ”(见 6. 3. 2,2017年版的 6. 3. 2) 。

f)    更改了“重量法 ”为“称量法 ”(见 6. 5、6. 7、6. 18,2017年版的 6. 5、6. 7、6. 18) 。

g)   增加了硫酸盐三氧化硫的测定— 硫酸钡称量法(基准法) 中溶液快速陈化方式 , “或将烧杯置于 80 ℃超声波水浴装置中沉淀 10 min并冷却至室温 ”(见 6. 5) 。

h)    更改了 “硫化物的测定 — 碘量法 ”为 “硫化物的硫的测定— 碘量法 ”(见 6. 15, 2017年版的6. 15) 。

i)    更改了 “氯离子的测定 — 电位滴定法(代用法) ”为基准法 ; “氯离子的测定— 硫氰酸铵容量法 (基准法) ”更改为代用法(见 6. 13、6. 34,2017年版的 6. 13、6. 31) 。

j)   增加了一氧化锰的测定 — 高碘酸钾氧化分光光度法(基准法)酸分解试样(见 6. 16. 2. 2) 。

k)    更改了五氧化二磷的测定 — 磷钼蓝分光光度法(基准法)试样分解方法 , 由浓盐酸 、硫酸 、氢氟酸分解试样 后 碳 酸 钠-硼 砂 混 合 熔 剂 熔 融 不 溶 渣 更 改 为 盐 酸 分 解 试 样 , 控 制 溶 液 的 酸 度(1. 18±0. 10) mol/L,采用磷钼蓝分光光度法(见 6. 17,2017年版的 6. 17) 。

l)   增加了氟离子的测定 — 离子选择电极法(基准法) ,氢氧化钠熔融试样 ,有争议时以氢氧化钠熔融试样为准(见 6. 20. 2. 1) 。

m)    增加了水溶性碱含量的测定 — 火焰光度法(见 6. 21) 。

n)   增加了水泥碱度(pH值)的测定 — 离子选择电极法(见 6. 22) 。

o)    更改了 氯 离 子 的 测 定 — 离 子 色 谱 法 (代 用 法) 中 试 样 分 解 方 法 , “称 取 约 1 g 试 样 , 加 入30 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下加入 0. 5 mL硝酸 ”更改为 “称取约 0. 3 g试样 ,加入30 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下加入 10 mL硝酸(1+10) ”(见 6. 35. 2, 2017年版的6. 32. 2) 。

p)   增加了一氧化锰的测定 — 高锰酸钾滴定法(代用法)(见 6. 38) 。

q)   增加了五氧化二磷的测定 — 磷钒钼黄分光光度法(代用法)(见 6. 39) 。

r)    增加了二氧化碳的测定 — 红外分析法(代用法)(见 6. 40) 。

s)    增加了氟离子的测定 — 离子色谱法(代用法)(见 6. 41) 。

t)    增加了游离氧化钙的测定 — 电导法(代用法)(见 6. 45) 。

u)    更改了对 X射线荧光分析方法(XRF)的方法提要 、试剂 、校准和确认 ,增加了硫化物和卤化物

存在时测定结果的换算和总分析结果的校正(见第 7章 ,2017年版的第 7章) 。

v)    增加了电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定二氧化硅(见 8. 6) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

本文件由中国建筑材料联合会提出 。

本文件由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC 184)归 口 。

本文件起草单 位 : 中 国 国 检 测 试 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 、安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司 、依 泰 可(诸暨)智能装备有限公司 、中国建材检验认证集团江苏有限公司 、北京建业通工程检测技术有限公司 、广东交科检测有限公司 、中电建路桥集团有限公司 、天山材料股份有限公司 、贵州顺康检测股份有限公司 、云南省建筑材料产品质量检验研究院 、广东省广业检验检测集团有限公司 、理学电企(上海)仪器有限公司 、天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 、天津中油渤星工程科技有限公司 、遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 、北京金隅节能科技有限公司 、招商新疆质量检测技术研究院有限公司 、山东省产品质量检验研究院 、四川峨胜水泥集团股份有限公司 、布鲁克(北京)科技有限公司 、内蒙古自治区产品质量检验研究院 、冀东水泥铜川有限公司 、黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院 、成都产品质量检验研究院有限责任公司 、上海美诺福科技有限公司 、山东高速工程检测有限公司 、中国水利水电第五工程局有限公司 、上海市市政公路工程检测有限公司 、广东省韶关市质量计量监督检测所 、南方检测认证股份有限公司 、九江市建设工程质量检测中心 、申铁方圆检测科技有限公司 、北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司 、广东逸华交通工程检测有限公司 、保定市交通运输局公路事业发展中心 、太科技术有限公司 、中能建路桥工程有限公司 、同纳检测认证集团有限公司 、四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 、天水中材水泥有限责任公司 、山西卓越水泥有限公司 、唐县冀东水泥有限责任公司 、河北科析仪器设备有限公司 、湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 、泰林科技(江苏南通)有限公司 、苏州市相城检测股份有限公司 、温州信达交通工程试验检测有限公司 、安徽盛威工程检测有限公司 、苏州恒信建设技术开发检测有限公司 、喀什锦源水利水电工程有限责任公司 、浙江华正检测有限公司 、合肥工大工程试验检测有限责任公司 、中金(西安)工程检测有限公司 、中交二航局第二工程有限公司 、中铁四局集团有限公司 、若羌天山水泥有限责任公司 、江西省水利科学院 、招商局重庆公路工程检测中心有限公司 、浙江安科工程检测有限公司 、重庆高速工程检测有限公司 、四川省科信建设工程质量检测鉴定有限公司 、诸暨市宏泰工程检测有限公司 、中铁九局集团工程检测试验有限公司 、惠州水务集团臻准检测中心有限公司 、徐州市建设工程检测中心有限公司 、南通耀华建设工程质量检测有限公司 、杭州斯曼特建材科技有限公司 、四川筠连西南水泥有限公司 、江苏山河水泥有限公司 。

本文件主要起草人 :王伟 、宋 晓 辉 、张 庆 华 、王 瑞 海 、吴 铁 军 、袁 亦 斌 、崔 健 、张 全 雷 、卢 娟 娟 、戴 平 、丁盛 、马赵新 、郭猛 、郭昊 、马世旋 、韩大勇 、王铭剑 、潘红 、石东华 、冯望生 、伍朝利 、古小华 、刘杰 、于克孝 、张惠勤 、李亮 、章斌 、邓磊 、李广俊 、陈倩 、冯树涛 、冯海军 、钱立明 、董晓丽 、丁峰 、应晓浒 、梁雪莲 、赵俊辉 、王长安 、王琦 、王雅兰 、高丹 丹 、刘 姚 君 、梁 慧 超 、刘 波 、张 宇 曦 、刘 亚 民 、刘 晓 婧 、姜 浩 、任 静 怡 、李 阳 韬 、李伟 、陈波 、王晓佳 、何振忠 、彭琼 、张剑 、胡华建 、程芸芸 、卢海川 、寇小健 、曾康洋 、李彦宁 、吴季华 、张磊 、黄亚宁 、秦志庆 、张 新 生 、王 文 茹 、曹 亦 斌 、陈 智 涛 、王 东 、戴 刚 、沈 立 中 、朱 栋 、李 源 、汤 生 虎 、崔 飞 洋 、莫伟强 、杨善武 、另 本 春 、吴 永 风 、常 朋 朋 、麻 军 亮 、段 长 华 、陆 黎 艳 、赵 国 银 、詹 贵 贵 、顾 晓 春 、柳 玉 强 、方钢 、曹金培 、杜涛 、陈炽锋 、周祥荣 、王圣娜 、陈紫阳 、闫敏 、董洁 、赵伟 、方志斌 、黎帆 、黄秀梅 、李春香 、徐建伟 、王超 、张文贵 、孙雪梅 、田鹏龙 、李忠山 、刘丽清 、冯浩 、谭小军 、王舜 、刘春月 、万里鹏 、徐扬 、孙兵 、许焕朋 、廖 丹 、丁 政 良 、孟 灵 鑫 、崔 小 军 、王 存 江 、陶 建 飞 、崔 新 风 、邵 雪 泉 、姜 天 晓 、钟 庭 颖 、杨 能 辉 、王林龙 、梁建筑 、陈统 、曾 永 华 、郑 琼 、李 全 、马 凯 、韩 伟 、沈 红 梅 、张 亚 珍 、杨 林 、蒋 永 垒 、胡 波 、车 维 斌 、王佳佳 、程松峰 、王丹锋 、王强 、梁东旭 、钱子恒 、胡碧辉 、张远强 、郑明珠 、陈会银 、黄遵运 、田超 、曹建明 。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为 :

— 1956年首次发布为 GB/T 176—1956, 1962年第一次 修 订 , 1976年 第 二 次 修 订 , 1987年 第 三次修订 ,1996年第四次修订 ;

— 2008年第五次修订时 ,并入了 GB/T 19140—2003《水泥 X射线荧光分析通则》的内容 ;

— 2017年第六次修订 ;

— 本次为第七次修订 。

水泥化学分析方法

# 1   范围

本文件描述了水泥中 LOI、SO3、IR、SiO2、Fe2 O3、Al2 O3、CaO、MgO、TiO2、Cl- 、K2 O、Na2 O、S2- 、 MnO、P2 O5 、CO2、ZnO、F- 、水溶性 R2 O、水泥碱度(pH 值) 、fCaO 、SrO 的测定方 法 。水 泥 化 学 分 析 方法又分为基准法和代用法 ,如果同一成分提供了多种测定方法 , 当有争议时以基准法为准 。

本文件适用于硅酸盐类水泥 、熟料和生料的成分检测 。

# 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T 2007. 1   散装矿产品取样 、制样通则    手工取样方法

GB/T 5762   建材用石灰石 、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12573   水泥取样方法

GB/T 15000(所有部分)    标准样品工作导则

JJG 196   常用玻璃量器检定规程

# 3   术语和定义

GB/T 15000(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

熔片 bead

X射线光谱仪分析用熔融样品的玻璃圆片 。

3.2

压片  pellet

X射线光谱仪分析用磨细样品的压缩圆片 。

3.3

有证标准样品/标准物质  certified referencematerial;CRM

采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准样品/标准物质 ,并附有证书提供规定特

性值及其不确定度和计量溯源性的陈述 。

[来源 :GB/T 15000. 3—2023,3. 2] 3.4

校准样品  calibrat

用于设备或测量程序校准的标准样品 。

[来源 :GB/T 15000. 3—2023,3. 7]

# 4   试验的基本要求

## 4. 1   试验次数与要求

5

每一成分测定的试验次数规定为两次 ,两次结果的绝对差值在同一实验室允许差(见表 4、表表 6) 内 ,用两次试验结果的平均值表示测定结果 。

例行生产控制分析时 ,每一成分测定的试验次数可以为一次 。

在进行化学分析时 ,建议同时进行烧失量的测定 。

除烧失量外 ,其他各项测定应同时进行空白试验 ,并对测定结果加以校正 。

可以采用光电滴定法判断滴定终点 。

4.2   质量、体积、滴定度和结果的表示

和

质量用 “克 (g) ”表 示 , 精 确 至 0. 000 1 g; 滴 定 管 的 体 积 用 “毫 升 ( mL) ”表 示 , 分 度 值 不 大 于0. 10 mL,读数精确至 0. 01 mL;滴定度用“毫克每毫升(mg/mL) ”表示 。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度保留 3 位有效数字 ,其他标准滴定溶液的浓度 、滴定度和体积比保留 4位有效数字 。

除另有说明外 ,氯离子 、氧化锌的分析结果以质量分数( %)表示至小数点后 3 位 ,水泥碱度以 pH值表示至小数点后 1位 ,其他各项分析结果以质量分数( %)表示至小数点后 2位 。

数值的修约按 GB/T 8170进行 。

## 4.3   允许差

本文件所列允许差均为绝对偏差 , 以质量分数( %)表示 。

同一实验室的允许差是指同一实验室采用本文件所列方法分析同一试样时 ,两次分析结果应符合允许差(见表 4、表 5 和 表 6)规 定 。 如 超 出 允 许 范 围 , 应 在 短 时 间 内 进 行 第 三 次 测 定(或 第 三 者 的 测定) ,分析结果与前 两 次 或 任 一 次 分 析 结 果 之 差 值 符 合 允 许 差 规 定 时 , 则 取 其 平 均 值 , 否 则 应 查 找 原因 ,重新按上述规定进行分析 。

不同实验室的允许差是指 :两个实验室采用本文件所列方法对同一试样各自进行分析时 ,所得分析结果的平均值之差应符合允许差(见表 4、表 5 和表 6)规定 。

## 4.4   空白试验

不加入试样 ,按照相同的测定步骤进行试验并使用相同量的试剂 ,对得到的测定结果进行校正 。其中氢氧化钠熔样-EDTA滴定法(代用法)测定氧化钙时 ,空白试验不需要加入氟化钾溶液(6. 1. 56) 。

4.5   灼烧

将滤纸和沉淀或不溶渣放入预先已灼烧并恒量的坩埚中 , 盖上坩埚盖(留有缝隙) , 为避免产生火焰 ,在氧化性气氛中缓慢干燥 、灰化 ,并灰化至无黑色炭粒后 ,放入高温炉(6. 2. 7) 中 ,在规定的温度下灼烧 。在干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量 。

## 4.6   恒量

经第一次灼烧 、冷却 、称量后 ,通过对器皿或试料连续进行 15 min的灼烧 ,然后每次冷却 、称量的方法来检查恒定质量 , 当连续两次称量之差小于 0. 000 5 g 时 , 即达到恒量 。

## 4.7   检查氯离子的存在(硝酸银检验)

按规定洗涤沉淀数次后 ,用水冲洗一下漏斗的下端 ,继续用几毫升水洗涤滤纸和沉淀 ,并将其收集于试管中 ,加几滴硝酸银溶液(6. 1. 31) ,观察试管中的溶液是否浑浊 。如果浑浊 ,继续洗涤并检验 ,直至用硝酸银检验不再浑浊为止 。

## 4. 8   检验方法的确认

本文件所列检验方法可以与有证标准样品/标准物质(如 GSB 08—1110、GSB 08—1353、GSB 08— 1355、GSB 08—1356、GSB 08—1357、GSB 08—2985和 GSB 08—4136等)或本文件所列的基准法进行对比检验 , 以确认方法的准确性 。

## 4.9   试剂

除另有说明外 ,化学分析方法所用试剂应不低于分析纯 ,所用水应不低于 GB/T 6682中规定的三级水的要求 ;原子吸收分光光度法、离子色谱法和电感耦合等离子体发射光谱法所用试剂应不低于优级纯 ,所用水应不低于 GB/T 6682中规定的二级水的要求 。无二氧化碳的水是指新煮沸并冷却至室温的水 。

本文件所列市售浓液体试剂的密度指 20 ℃的密度(ρ) ,单位为克每立方厘米(g/cm3 ) 。

在化学分析中 ,所用酸或氨水 ,凡未注明浓度者均指市售的浓酸或浓氨水 。

用体积比表示试剂稀释程度 ,例如 :盐酸(1+2)表示 1体积的浓盐酸与 2体积的水相混合 。

除另有说明外 ,标准滴定溶液的有效期为 3个月 ,如果超过 3个月 ,需重新进行标定 。

配制被测元素的标准储备液可采用高纯度金属(纯度不小于 99. 99%)或相应金属盐类(基准试剂或高纯度试剂)进行配制 ,也可以使用由纯试剂制备的有证标准样品/标准物质 。

本文件所列工作曲线的浓度为推荐范围 ,可根据实际测定需要进行调整 。

# 5   试样的制备

送往实验室的样品应是具有代表性的均匀样品 。 除了另有说明外 ,应按以下步骤制备试样 。

a)    水泥按 GB/T 12573方法取样 。采用四分法或缩分器将试样缩分至约 100 g,经 150 μm 方孔筛筛析后 ,除去杂物 ,将筛余物经过研磨后使其全部通过孔径为 150 μm 方孔筛 ,充分混匀 ,装入干净 、干燥的试样瓶中 ,密封保存 。

b)    水泥熟料按 GB/T 2007. 1方法取样 。试样经过破碎或粉磨 ,采用四分法或缩分器将试样缩分至约 100 g,研磨使其 全 部 通 过 孔 径 为 150 μm 方 孔 筛 , 充 分 混 匀 , 装 入 干 净 、干 燥 的 试 样 瓶中 ,密封保存 。

c)    硅酸盐水泥生料试样采用四分法或缩分器将试样缩分至约 100 g,试样经 150 μm 方孔筛筛析后 ,将筛余物经过研磨后使其全部通过孔径为 150 μm 方孔筛 ,充分混匀 。硅酸盐水泥生料试样分析前在 105 ℃ ~ 110 ℃干燥箱(6. 2. 8) 中干燥 2 h 以上 ,盖好试样瓶盖 ,放入干燥器(6. 2. 6)中冷却至室温 。

测定游离氧化钙的水泥试样和水泥熟料试样应全部通过孔径为 80 μm 方孔筛 。

如果试样制备过程中带入的金属铁可能影响相关的化学特性测定 ,用磁铁吸去筛余物中的金属铁 。

尽可能快速地进行水泥和水泥熟料试样的制备 , 以确保试样暴露在环境空气中的时间最短 , 防止受潮 。分析水泥和水泥熟料试样前 ,不需要烘干试样 ,但应密封保存 。

# 6   化学分析方法

## 6. 1   试剂和材料

6. 1. 1   盐酸(HCl)

密度为 1. 18g/cm3 ~ 1. 19g/cm3 ,质量分数为 36% ~ 38% 。

6. 1.2   硝酸(HNO3)

密度为 1. 39g/cm3 ~ 1. 41 g/cm3 ,质量分数为 65% ~ 68% 。

6. 1.3   硫酸(H2SO4)

密度为 1. 84g/cm3 ,质量分数为 95% ~ 98% 。

6. 1.4   氢氟酸(HF)

密度为 1. 15 g/cm3 ~ 1. 18g/cm3 ,质量分数为 40% 。

6. 1.5   高氯酸(HClO4)

密度为 1. 60 g/cm3 ,质量分数为 70% ~ 72% 。

6. 1.6   冰乙酸(CH3COOH)

密度为 1. 05 g/cm3 ,质量分数为 99. 8% 。

6. 1.7   磷酸(H3PO4)

密度为 1. 68g/cm3 ,质量分数为 85% 。

6. 1. 8   甲酸(HCOOH)

密度为 1. 22 g/cm3 ,质量分数为 88% 。

6. 1.9   过氧化氢(H2O2)

密度为 1. 11 g/cm3 ,质量分数为 30% 。

6. 1. 10   氨水(NH3  · H2O)

密度为 0. 90 g/cm3 ~0. 91g/cm3 ,质量分数为 25% ~ 28% 。

6. 1. 11   三乙醇胺[N(CH2CH2OH)3]

密度为 1. 12 g/cm3 ,质量分数为 99% 。

6. 1. 12   乙醇

体积分数为 95% 。

6. 1. 13   无水乙醇(C2H5OH)

体积分数不低于 99. 5% 。

6. 1. 14   丙三醇[C3H5 (OH)3]体积分数不低于 99% 。

6. 1. 15   乙二醇(HOCH2CH2OH)

体积分数为 99% 。

6. 1. 16   溴水(Br2)

质量分数 ≥3% 。

6. 1. 17   盐酸溶液

盐酸(1+1) ;盐酸(1+2) ;盐酸(1+3) ;盐酸(1+5) ;盐酸(1+9) ;盐酸(1+10) ;盐酸(3+97) 。

6. 1. 18   硝酸溶液

硝酸(1+1) ;硝酸(1+2) ;硝酸(1+9) ;硝酸(1+10) ;硝酸(1+100) 。

6. 1. 19   硫酸溶液

硫酸(1+1) ;硫酸(1+4) ;硫酸(1+9) ;硫酸(5+95) ;硫酸(1+99) 。

6. 1.20   磷酸溶液磷酸(1+1) 。

6. 1.21   乙酸溶液乙酸(1+1) 。

6. 1.22   甲酸溶液甲酸(1+1) 。

6. 1.23   氨水溶液氨水(1+1) 。

6. 1.24   乙醇溶液

乙醇(1+4) 。

6. 1.25   三乙醇胺溶液三乙醇胺(1+2) 。

6. 1.26   氢氧化钠(NaOH)

密封保存 , 防止受潮 。

6. 1.27   无水碳酸钠(Na2CO3)

将无水碳酸钠用玛瑙研钵研细至粉末状 ,贮存于密封瓶中 。

6. 1.28   氯化铵(NH4Cl)固体 ,密封保存 。

6. 1.29   焦硫酸钾(K2S2O7)

将市售的焦硫酸钾在蒸发皿中加热熔化 ,加热至无气泡产生 ,冷却并压碎熔融物 ,贮存于密封瓶中 。

6. 1.30   氯化钡溶液(100g/L)

将 100 g 氯 化 钡 (BaCl2   · 2H2 O)溶 于 水 中 , 加 水 稀 释 至 1 L, 若 溶 液 浑 浊 或 者 有 沉 淀 , 应 过 滤 后使用 。

6. 1.31   硝酸银溶液(5g/L)

将 0. 5 g硝酸银(AgNO3)溶于水中 ,加入 1 mL硝酸 ,加水稀释至 100 mL,贮存于棕色瓶中 。

6. 1.32   氢氧化钠溶液(10g/L)

将 10 g氢氧化钠(NaOH)溶于水中 ,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.33   硝酸-氨水混合溶液

在 200 mL水 中 , 加 入 17 mL 硝 酸 , 搅 匀 , 然 后 加 入 16 mL 氨 水 , 加 入 2 滴 甲 基 红 指 示 剂 溶 液(6. 1. 104) ,滴加氨水(1+1)至溶液呈黄色 ,再滴加硝酸(1+1)至呈红色 ,加水稀释至 1 000 mL,混匀 。

6. 1.34   钼酸铵溶液(50g/L)

将 5 g钼酸铵[(NH4) 6Mo7 O24   · 4H2 O]溶 于 热 水 中 , 冷 却 后 加 水 稀 释 至 100 mL, 贮 存 于 塑 料 瓶中 ,必要时过滤后使用 。此溶液在一周内使用 。

6. 1.35   抗坏血酸溶液(5g/L)

将 0. 5 g抗坏血酸溶于 100 mL水中 ,若溶液浑浊或者有沉淀 ,应过滤后使用 。用时现配 。

6. 1.36   邻菲啰啉溶液(10g/L乙酸溶液)

将 1 g邻菲啰啉(C12 H8N2  · 2H2 O)溶于 100 mL乙酸(1+1)中 ,用时现配 。

6. 1.37   乙酸铵溶液(100g/L)

将 10 g 乙酸铵(CH3COONH4)溶于 100 mL水中 。

6. 1.38   pH3.0 的缓冲溶液

将 3. 2 g无水乙酸钠(CH3COONa)溶于水中 ,加入 120 mL冰乙酸 ,加水稀释至 1 L。 配制后用精密 pH试纸(6. 1. 120)检验 。

6. 1.39   氢氧化钾溶液(200g/L)

将 200 g氢氧化钾(KOH)溶于水中 ,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.40   氯化锶溶液(152g/L)

将 152g氯化锶(SrCl2  · 6H2 O)溶解于水中 ,加水稀释至 1 L,必要时过滤后使用 。

6. 1.41   二安替比林甲烷溶液(30g/L盐酸溶液)

将 3 g二安替比林甲烷(C23 H24N4 O2)溶于 100 mL热的盐酸(1+10)中 ,必要时过滤后使用 。

6. 1.42   碳酸铵溶液(100g/L)

将 10 g碳酸铵[(NH4) 2CO3]溶解于 100 mL水中 。用时现配 。

6. 1.43   氯化亚锡(SnCl2  ·2H2O)固体 ,密封保存 。

6. 1.44   氨性硫酸锌溶液(100g/L)

将 50 g硫酸锌(ZnSO4  · 7H2 O)溶于 150 mL水中 ,加入 350 mL氨水 。静置至少 24 h后使用 ,必要时过滤后使用 。

6. 1.45   明胶溶液(5g/L)

将 0. 5 g 明胶(动物胶)溶于 100 mL 70 ℃ ~ 80 ℃的水中 。用时现配 。

6. 1.46   碳酸钠-硼砂混合熔剂(2+ 1)

将 2份质量的 无 水 碳 酸 钠 (Na2CO3) 与 1 份 质 量 的 无 水 硼 砂 (Na2B4 O7)混 匀 研 细 , 贮 存 于 密 封瓶中 。

6. 1.47   高碘酸钾(KIO4)

6. 1.48   氢氧化钠溶液(200g/L)

将 20 g氢氧化钠(NaOH)溶于水中 ,加水稀释至 100 mL,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.49   钼酸铵溶液[25g/L酸溶液 ,c(1/2H2SO4) =5.3 mol/L)]

将 12. 5 g 钼酸铵[(NH4) 6Mo7 O24   · 4H2 O]溶于约 150 mL温水中 ,移入 500 mL容量瓶中 , 加入250. 0 mL硫酸标准溶液(6. 1. 96) ,摇匀 ,冷却至室温后用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.50   抗坏血酸粉末

必要时 ,研细后使用 ,易于溶解 。

6. 1.51   氯化钾(KCl)

颗粒粗大时 ,研细后使用 。

6. 1.52   氟化钾溶液(150g/L)

将 150g氟化钾(KF · 2H2 O)置于塑料杯中 ,加水溶解后 ,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.53   氯化钾溶液(50g/L)

将 50 g氯化钾(KCl)溶于水中 ,加水稀释至 1 L。

6. 1.54   氯化钾-乙醇溶液(50g/L)

将 5 g氯化钾(KCl)溶于 50 mL水后 ,加入 50 mL乙醇(6. 1. 12) ,混匀 。

6. 1.55   pH4.3 的缓冲溶液

将 42. 3 g无水乙酸钠(CH3COONa)溶于水中 ,加入 80 mL冰乙酸 ,加水稀释至 1 L。 配制后用精密 pH试纸(6. 1. 120)检验 。

6. 1.56   氟化钾溶液(20g/L)

将 20 g氟化钾(KF · 2H2 O)置于塑料杯中 ,加水溶解后 ,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.57   草酸铵溶液(50g/L)

将 50 g草酸铵[(NH4) 2C2 O4  · H2 O)]溶于水中 ,加水稀释至 1 L,必要时过滤后使用 。

6. 1.58   酒石酸钾钠溶液(100g/L)

将 10 g酒石酸钾钠(C4 H4KNaO6  · 4H2 O)溶于水中 ,加水稀释至 100 mL。

6. 1.59   pH10的缓冲溶液

将 67. 5 g氯化铵(NH4Cl)溶于水中 ,加入 570 mL氨水 ,加水稀释至 1 L。 配制后用广泛 pH 试纸(6. 1. 121)检验 。

6. 1.60   盐酸羟胺(NH2OH · HCl)固体 ,密封保存 。

6. 1.61   氯化亚锡-磷酸溶液

将 1 000 mL磷酸放在烧杯中 ,放入通风橱内的电热板上加热脱水 , 至溶液体积缩减至 850 mL~ 950 mL时 ,停止加热 。待溶液温度降至 100 ℃以下时 ,加入 100 g氯化亚锡(SnCl2  · 2H2 O) ,继续加热至溶液透明 ,且无大气泡冒出时为止 。此溶液应在两周内使用 。

6. 1.62   H 型 732强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×7)

将 250 g H 型 732强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂或钠型 732强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂用250 mL乙醇(6. 1. 12)浸泡 12 h 以 上 , 然 后 倾 出 乙 醇 , 再 用 水 浸 泡 6 h~ 8 h。 将 树 脂 装 入 离 子 交 换 柱中 ,用 1 500 mL盐酸(1+3)以 5 mL/min的流速淋洗 。然后再用蒸馏水逆洗交换柱中的树脂 ,直至流出液中无氯离子为止(4. 7) 。将树脂倒出 , 用布氏漏斗抽气抽滤 , 然后贮存于广口瓶中备用(树 脂 久 放后 ,使用时应用水倾洗数次) 。

用过的树脂积至一定数量后 ,除去其中夹带的不溶残渣 ,浸泡在稀盐酸中 ,然后再用上述方法进行再生 。

6. 1.63   五氧化二钒(V2O5)固体 ,密封保存 。

6. 1.64   电解液

将 6 g碘化钾(KI)和 6 g溴化钾(KBr)溶于 300 mL水中 ,加入 10 mL冰乙酸 。

6. 1.65   氧化锌粉末(ZnO)

6. 1.66   钒钼酸铵溶液

6. 1.66. 1使用 。

6. 1.66.2

将 12

将 0. 3

g 钼 酸 铵[(NH4) 6Mo7 O24   · 4H2 O]溶 于 100 mL 热 水 中 。 用 时 现 配 , 必 要 时 过 滤 后

g偏钒酸铵(NH4  VO3)溶于 100 mL硝酸(1+1)中 。

6. 1.66. 3    将 6. 1. 66. 1 中 所 制 备 的 溶 液 倒 入  6. 1. 66. 2 中 所 制 备 的 溶 液 中 , 混 合 , 用 蒸 馏 水 稀 释 至250 mL。

6. 1.67   pH6.0 的总离子强度配位缓冲溶液

将 294. 1 g柠檬酸钠(C6 H5Na3 O7  · 2H2 O)溶于水中 ,用盐酸(1+1)和氢氧化钠溶液(6. 1. 48)调节溶液的 pH值至 6. 0,用精密 pH试纸(6. 1. 120)或酸度计(6. 2. 18)检验 ,加水稀释至 1 L。

6. 1.68   氢氧化钠-无水乙醇溶液(0. 1 mol/L)

将 0. 4 g氢氧化钠(NaOH)溶于 100 mL无水乙醇(6. 1. 13) 中 , 防止受潮 。

6. 1.69   甘油-无水乙醇溶液(1+2)

将 500 mL丙三醇(6. 1. 14)与 1 000 mL无水乙醇(6. 1. 13)混合 ,加入 0. 1 g 酚酞 ,混匀 。 用氢氧化钠-无水乙醇溶液(6. 1. 68) 中和至微红色 。贮存于干燥 、密封的瓶中 , 防止受潮 。

6. 1.70   硝酸锶[Sr(NO3)2]固体 ,密封保存 。

6. 1.71   乙二醇-无水乙醇溶液(2+ 1)

将 1 000 mL乙二醇(6. 1. 15)与 500 mL无水乙醇(6. 1. 13)混合 ,加入 0. 2 g 酚酞 ,混匀 。 用氢氧化钠-无水乙醇溶液(6. 1. 68) 中和至微红色 。贮存于干燥密封的瓶中 , 防止受潮 。

6. 1.72   邻苯二 甲酸氢钾 pH标准缓冲溶液[pH 4.00(25℃)]

称取 2. 552g邻苯二甲酸氢钾(C8 H5KO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 200 mL烧杯中 ,加入约 100 mL无二氧化碳的水 ,低温加热并搅拌使其溶解 ,冷却至室温后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,用无二氧化碳的水洗净烧杯并稀释至标线 ,摇匀 。不同温度下的邻苯二甲酸氢钾 pH 标准缓冲溶液的 pH 值见表 1。

表 1   标准缓冲溶液的 pH值

| 温度/℃ | 邻苯二甲酸氢钾 pH标准缓冲溶液的 pH值a | 磷酸盐 pH标准缓冲溶液的 pH值a | 硼酸盐 pH标准缓冲溶液的 pH值a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9. 33 |
| 10 | 4. 00 | 6. 92 | 9. 28 |
| 15 | 4. 00 | 6. 90 |  |
|  |  |  | 9. 23 |
| 20 | 4. 00 | 6. 88 |  |
|  |  |  | 9. 18 |
| 25 | 4. 00 | 6. 86 |  |
|  |  |  | 9. 14 |
| 30 | 4. 01 | 6. 85 |  |
|  |  |  | 9. 10 |
| 35 | 4. 02 | 6. 84 |  |
|  |  |  | 9. 07 |
| 40 | 4. 03 | 6. 84 |  |
|  |  |  | 9. 04 |
| 45 | 4. 04 | 6. 83 |  |
| a 可以购买市售的标准缓冲溶液 ,按照说明使用 。 |  |  |  |

6. 1.73   磷酸盐 pH标准缓冲溶液[pH 6.86(25℃)]

称取 0. 8872 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的磷酸氢二钠(Na2 HPO4)

和 0. 850 6 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的磷酸二氢钾(KH2PO4) ,精确至0. 000 1 g,置于 200 mL烧杯中 ,加入约 100 mL无二氧化碳的水 ,低温加热并搅拌使其溶解 ,冷却至室温后 ,转移至 250 mL容量瓶中 ,用无二氧化碳的水洗净烧杯并稀释至标线 ,摇匀 。 不同温度下的磷酸盐 pH标准缓冲溶液的 pH值见表 1。

6. 1.74   硼酸盐 pH标准缓冲溶液[pH 9. 18(25℃)]

称取 0. 9534 g 四硼酸钠(Na2B4 O7  · 10H2 O) ,精确至 0. 0001 g,置于 200mL烧杯中 ,加入100 mL无二氧化碳的水 ,低温加热并搅拌使其溶解 ,冷却至室温后 ,转移至 250 mL容量瓶中 ,用无二氧化碳的水洗净烧杯并稀释至标线 ,摇匀 。不同温度下硼酸盐 pH标准缓冲溶液的 pH值见表 1。

6. 1.75   硝酸银标准溶液[c(AgNO3) =0.05mol/L]

称取 2. 1235 g 已于(150±5)℃烘过 2 h 的硝酸银(AgNO3) ,精确至 0. 0001 g,置于烧杯中 ,加水溶解后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,加水稀释至刻度 ,摇匀 。贮存于棕色瓶中 ,避光保存 。

6. 1.76   硫氰酸铵标准滴定溶液[c(NH4SCN) =0.05mol/L]

称取(3. 8±0. 1) g硫氰酸铵(NH4SCN)溶于水 ,稀释至 1 L。

6. 1.77   二氧化硅(SiO2)标准溶液

6. 1.77. 1   二氧化硅标准溶液的配制

称取 0. 2000 g 已于(1175±25)℃或 950℃ ~ 1000 ℃灼烧过 1 h并在干燥器中冷却至室温的二氧化硅(SiO2 ,光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g, 置 于 铂 坩 埚 中 , 加 入 2. 0 g 无 水 碳 酸 钠 (6. 1. 27) , 搅 拌 均 匀 , 在950 ℃ ~ 1 000 ℃高 温 下 熔 融 至 少 15 min。 冷 却 后 , 将 熔 融 物 浸 入 盛 有 约 100 mL 沸 水 的 塑 料 烧 杯中 ,待全部溶解 ,冷却至室温后 ,移入 1000mL容量瓶中 。用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。此标准溶液每毫升含 0. 2 mg二氧化硅 。

吸取 50. 00 mL上述标准溶液放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。此标准溶液每毫升含 0. 02 mg二氧化硅 。

6. 1.77.2   工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含 0. 02 mg 二 氧 化 硅 的 标 准 溶 液 0 mL、2. 00 mL、4. 00 mL、5. 00 mL、6. 00 mL、 8. 00 mL、10. 00 mL分别放入 100 mL容量瓶中 ,加水稀释至约 40 mL,依次加入 5 mL盐酸(1+10) 、 8 mL乙醇(6. 1. 12) 、6 mL钼酸铵溶液(6. 1. 34) ,摇匀 。放置 30 min后 ,加入 20 mL盐酸(1+1) 、5 mL抗坏血酸溶液(6. 1. 35) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。常温下放置 1 h 后 ,用分光光度计(6. 2. 12) , 10 mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 660 nm 处测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的二氧化硅含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每 100mL分别含 0 mg、0. 04mg、0. 08mg、0. 10mg、0. 12 mg、 0. 16 mg、0. 20 mg二氧化硅 。

6. 1.78   三氧化二铁(Fe2O3)标准溶液

6. 1.78. 1   三氧化二铁标准溶液的配制(0. 1 mg/mL)

称取 0. 100 0 g 已于(700±25)℃灼烧过 1 h并在干燥器中冷却至室温的三氧化二铁(Fe2 O3 ,基准试剂) ,精确至 0. 0001 g,置于 300mL烧杯中 ,依次加入 50mL水 、30mL盐酸(1+1) 、2 mL硝酸 ,盖上表面皿 ,低温加热至微沸 ,待溶解完全后 ,冷却至室温 ,移入 1000mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1.78.2   工作曲线的绘制

6. 1.78.2. 1   用于分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含 0. 1 mg 三 氧 化 二 铁 的 标 准 溶 液 0 mL、1. 00 mL、2. 00 mL、3. 00 mL、4. 00 mL、 5. 00 mL、6. 00 mL分别放入 100 mL容 量 瓶 中 , 加 水 稀 释 至 约 50 mL, 加 入 5 mL抗 坏 血 酸 溶 液 (6. 1. 35) ,放置 5 min后 ,加入 5 mL邻菲啰啉溶液(6. 1. 36) 、10mL乙酸铵溶液(6. 1. 37) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。常温下放置 30 min后 ,用分光光度计(6. 2. 12) ,10 mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 510 nm 处测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的三氧化二铁含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每 100 mL分别含 0 mg、0. 1 mg、0. 2 mg、0. 3 mg、0. 4 mg、0. 5 mg、0. 6 mg三氧化二铁 。

6. 1.78.2.2   用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 1 mg三氧化二铁的标准溶液 0 mL、10. 00 mL、20. 00 mL、30. 00 mL、40. 00 mL、 50. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,加入 30 mL盐酸及 10 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。将原子吸收分光光度计(6. 2. 13)调节至最佳工作状态 ,在空气-乙炔火焰中 ,用铁元素空心阴极灯 ,于波长 248. 3 nm 处 , 以水校零测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的三氧化二铁含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每毫升分别含 0 μg、2. 0 μg、4. 0 μg、6. 0 μg、8. 0 μg、10. 0 μg三氧化二铁 。

6. 1.79   氧化镁(MgO)标准溶液

6. 1.79. 1   氧化镁标准溶液的配制

称取 1. 0000 g 已于(950±25)℃灼烧过 1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化镁(MgO,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入 50 mL水 ,再缓缓加入 20 mL盐酸(1+1) ,低温加热至全部溶解 ,冷却至室温后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 1 mg氧化镁 。

吸取 25. 00 mL上述标准溶液放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 0. 05 mg氧化镁 。

6. 1.79.2   工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 05 mg氧化镁的标准溶液 0 mL、2. 00mL、4. 00mL、6. 00mL、8. 00mL、10. 00 mL、 12. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,加入 30 mL盐酸及 15 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。将原子吸收分光光度计(6. 2. 13)调节至最佳工作状态 ,在空气-乙炔火焰中 ,用镁元素空心阴极灯 ,于波长 285. 2 nm 处 , 以水校零测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的氧化镁含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每毫升分别含 0 μg、0. 2 μg、0. 4 μg、0. 6 μg、0. 8 μg、1. 0 μg、1. 2 μg氧化镁 。

6. 1. 80   二氧化钛(TiO2)标准溶液

6. 1. 80. 1   二氧化钛标准溶液的配制

称取0. 100 0 g 已于(950±25)℃灼 烧 过 1 h 并 在 干 燥 器 中 冷 却 至 室 温 的 二 氧 化 钛 (TiO2 , 光 谱纯) ,精确至0. 000 1 g,置于铂坩埚中 ,加入 5 g~ 6 g焦硫酸钾(6. 1. 29) ,在 700 ℃ ~ 750 ℃喷灯或高温炉中熔融 15min。冷却后 ,将坩埚放入 300mL烧杯中 ,加入 100mL硫酸(1+9) ,加热至 50 ℃ ~ 60 ℃使熔块全部溶解 ,冷却至室温后 ,移入1 000 mL容量瓶中 ,用硫酸(5+95)稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液

每毫升含0. 1 mg二氧化钛 。

吸取100. 00 mL上述标准溶液放入 500 mL容量瓶中 , 用硫酸(5+95)稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含0. 02 mg二氧化钛 。

6. 1. 80.2   工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含 0. 02 mg 二 氧 化 钛 的 标 准 溶 液 0 mL、2. 00 mL、4. 00 mL、6. 00 mL、8. 00 mL、 10. 00 mL、12. 00 mL、15. 00 mL分别放入 100 mL容量瓶中 ,依次加入 10 mL盐酸(1+2) 、10 mL抗坏血酸溶液(6. 1. 35) 、5 mL乙醇(6. 1. 12) 、20 mL二安替比林甲烷溶液(6. 1. 41) , 用水稀释至刻度 ,摇匀 。常温下放置 40 min后 ,使用分光光度计(6. 2. 12) ,10 mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的二氧化钛含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每100 mL分别含 0 mg、0. 04 mg、0. 08 mg、0. 12 mg、0. 16 mg、0. 20 mg、0. 24 mg、0. 30 mg二氧化钛 。

6. 1. 81   氧化钾(K2O) 、氧化钠(Na2O)标准溶液

6. 1. 81. 1   氧化钾、氧化钠标准溶液的配制

称取1. 582 9 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钾(KCl,基准试剂或光谱纯)及1. 885 9 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯) ,精确至0. 000 1 g,置于烧杯中 , 加水溶解后 , 移 入1 000 mL 容 量 瓶 中 , 用 水 稀 释 至 刻 度 , 摇匀 。贮存于塑料瓶中 。此标准溶液每毫升含 1 mg氧化钾及 1 mg氧化钠 。

吸取50. 00 mL上述标准溶液放入1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。贮存于塑料瓶中 。此标准溶液每毫升含0. 05 mg氧化钾和0. 05 mg氧化钠 。

6. 1. 81.2   工作曲线的绘制

6. 1. 81.2. 1   用于火焰光度法的工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含 1 mg 氧 化 钾 及 1 mg 氧 化 钠 的 标 准 溶 液 0 mL、2. 50 mL、5. 00 mL、10. 00 mL、 15. 00 mL、20. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。贮存于塑料瓶中 。将火焰光度计(6. 2. 14)调节至最佳工作状态 ,按仪器使用规程进行测定 。用测得的检测器读数作为相对应的氧化钾和氧化钠含量的函 数 , 绘 制 工 作 曲 线 。此 系 列 标 准 溶 液 每 毫 升 分 别 含 0 μg、5 μg、10 μg、20 μg、 30 μg、40 μg氧化钾和氧化钠 。

6. 1. 81.2.2   用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 05 mg氧化钾及 0. 05 mg氧化钠的标准溶液 0 mL、2. 50 mL、5. 00 mL、10. 00 mL、 15. 00mL、20. 00 mL、25. 00 mL 分 别 放 入 500 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 30 mL 盐 酸 及 10 mL 氯 化 锶 溶 液 (6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。将原子吸收分光光度计(6. 2. 13)调节至最佳工作状态 ,在空气-乙炔火焰 中 , 分 别 用 钾 元 素 空 心 阴 极 灯 于 波 长 766. 5 nm 处 和 钠 元 素 空 心 阴 极 灯 于 波 长589. 0 nm 处 , 以水校零测定溶液的吸光度 。 用测得的吸光度 作 为 相 对 应 的 氧 化 钾 和 氧 化 钠 含 量 的 函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每毫升分别含 0 μg、0. 25 μg、0. 5 μg、1. 0 μg、1. 5 μg、2. 0 μg、2. 5 μg氧化钾和氧化钠 。

6. 1. 82   一氧化锰(MnO)标准溶液

6. 1. 82. 1   无水硫酸锰(MnSO4)

取一定量硫酸锰(MnSO4 , 基 准 试 剂 或 光 谱 纯)或 含 水 硫 酸 锰 (MnSO4   · 工H2 O, 基 准 试 剂 或 光 谱

纯)置于称量瓶中 ,在 (250±10)℃温度下烘干至恒量 ,所获得的产物成分为无水硫酸锰(MnSO4) 。

6. 1. 82.2   一氧化锰标准溶液的配制(0.05mg/mL)

称取0. 1064 g无水硫酸锰(6. 1. 82. 1) ,精确至0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加水溶解后 ,加入约 1 mL硫酸 (1+1) ,移入1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1. 82.3   工作曲线的绘制

6. 1. 82.3. 1   用于分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 05 mg 一 氧 化 锰 的 标 准 溶 液 0 mL、2. 00 mL、6. 00 mL、10. 00 mL、14. 00 mL、 20. 00 mL分别放入 200 mL烧杯中 ,加水稀释至约 50 mL,加入 5 mL磷酸(1+1) 、10 mL硫酸(1+1)和 1 g高碘酸钾(6. 1. 47) , 盖 上 表 面 皿 , 加 热 微 沸 30 min左 右 至 溶 液 达 到 最 大 颜 色 深 度 , 冷 却 至 室 温后 ,移入 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。使用分光光度计(6. 2. 12) , 10 mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 530 nm 处测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为对应的一氧化锰含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每 100 mL分别含 0 mg、0. 1 mg、0. 3 mg、0. 5 mg、0. 7 mg、1. 0 mg一氧化锰 。

6. 1. 82.3.2   用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含0. 05 mg 一 氧 化 锰 的 标 准 溶 液 0 mL、5. 00 mL、10. 00 mL、15. 00 mL、20. 00 mL、 25. 00 mL、30. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,加入 30 mL盐酸及 10 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。将原子吸收分光光度计(6. 2. 13)调节至最佳工作状态 ,在空气-乙炔火焰中 ,用锰元素空心阴极灯 ,于波长279. 5 nm 处 , 以水校零测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为相对应的一氧化锰含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每毫升分别含 0 μg、0. 5 μg、1. 0 μg、1. 5 μg、2. 0 μg、 2. 5 μg、3. 0 μg一氧化锰 。

6. 1. 83   五氧化二磷(P2O5)标准溶液

6. 1. 83. 1   五氧化二磷标准溶液的配制

称取 0. 1917 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的磷酸二氢钾(KH2PO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于烧杯中 ,加水溶解后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 0. 1 mg五氧化二磷 。

吸取 50. 00 mL上述标准溶液放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 0. 01 mg五氧化二磷 。

6. 1. 83.2   工作曲线的绘制

6. 1. 83.2. 1   用于磷钼蓝分光光度法的工作曲线的绘制

用于磷钼蓝分光光度法的工作曲线的绘制步骤如下 :

a)    配 制 五 氧 化 二 磷 系 列 标 准 溶 液 : 吸 取 每 毫 升 含  0. 01 mg 五 氧 化 二 磷 的 标 准 溶 液 0 mL、 5. 00 mL、10. 00 mL、25. 00 mL、50. 00 mL、100. 00 mL 和 125. 00 m 分别放入 250 mL容量瓶中 ,加入 25. 0 mL盐酸标准溶液(6. 1. 97) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ;

b)    吸取上述五氧化二磷系列标准溶液各 50. 00 mL分别放入 250 mL烧杯中 ,加入 5. 0 mL钼酸铵溶液(6. 1. 49)和 0. 1 g抗坏血酸固体粉末(6. 1. 50) ,将溶液加热至沸 ,在不盖表面皿的情况下煮沸(1. 5±0. 5)min,冷却至室温后 ,移入 50mL容量瓶中 ,用少量水洗涤 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。用分光光度计(6. 2. 12) , 10 mm 比色皿 , 以水作参比 , 于波长 725 nm 处测定溶液的吸光

度 。用测得的吸光度作为相对应的五氧化二磷含量的函数 ,绘制工作曲线 。此五氧化二磷系列标准溶液每 50mL分别含 0 mg、0. 01mg、0. 02mg、0. 05mg、0. 10mg、0. 20mg和0. 25 mg五氧化二磷 。

6. 1. 83.2.2   用于磷钒钼黄分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 01 mg 五 氧 化 二 磷 的 标 准 溶 液 0 mL、2. 00 mL、4. 00 mL、6. 00 mL、8. 00 mL、 10. 00mL、15. 00 mL、20. 00 mL、25. 00 mL 分 别 移 入 100 mL 容 量 瓶 中 , 加 入 8 mL 硝 酸 (1+1) , 加 入20 mL钒钼酸铵溶液(6. 1. 66) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。溶液温度在 20 ℃ ~ 30 ℃下放置 30 min后 ,用分光光度计(6. 2. 12) ,10 mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为 相 对 应 的 五 氧 化 二 磷 含 量 的 函 数 , 绘 制 工 作 曲 线 。此 系 列 标 准 溶 液 每 100 mL 分 别 含 0 mg、 0. 02 mg、0. 04 mg、0. 06 mg、0. 08 mg、0. 10 mg、0. 15 mg、0. 20 mg、0. 25 mg五氧化二磷 。

6. 1. 84   氧化锌(ZnO)标准溶液

6. 1. 84. 1   氧化锌标准溶液的配制

称取 1. 0000 g 已于 800℃灼烧过 1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化锌(ZnO,基准试剂) ,精确至0. 0001 g,置于 300mL烧杯中 ,加入 50mL水 ,再加入 20mL盐酸(1+1) ,加热溶解 ,冷却至室温 ,移入1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 1 mg氧化锌 。

吸取 25. 00 mL上述标准溶液放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此标准溶液每毫升含 0. 05 mg氧化锌 。

6. 1. 84.2   工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0. 05 mg氧化锌的标准溶液 0

mL、1. 00

mL、2. 00

mL、3. 00

mL、4. 00

mL、5. 00

mL、

6. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,加入 30 mL盐酸及 10 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。将原子吸收分光光度计(6. 2. 13)调节至最佳工作状态 ,在空气-乙炔火焰中 ,用锌元素空心阴极灯 ,于波长 213. 8 nm 处 , 以水校零测定溶液的吸光度 。用测得的吸光度作为对应的氧化锌含量的函数 ,绘制工作曲线 。此系列标准溶液每毫升分别含 0 μg、0. 1 μg、0. 2 μg、0. 3 μg、0. 4 μg、0. 5 μg、0. 6 μg氧化锌 。

6. 1. 85   氯离子标准溶液

6. 1. 85. 1   氯离子标准溶液的配制(1mg/mL)

称取 1. 648 5 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于 200 mL烧杯中 ,加水溶解后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1. 85.2   氯离子标准溶液的配制(0. 1 mg/mL)

吸取 100. 00 mL氯离子标准溶液(6. 1. 85. 1)放入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1. 85.3   氯离子标准溶液的配制(0.01mg/mL)

吸取 100. 00 mL氯离子标准溶液(6. 1. 85. 2)放入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1. 85.4   工作曲线的绘制

吸取每 毫 升 含 0. 01 mg 氯 离 子 的 标 准 溶 液 (6. 1. 85. 3) 0 mL、1. 00 mL、10. 00 mL、25. 00 mL、

50. 00 mL分别放入 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。与每毫升含 0. 01 mg氯离子的标准溶液(6. 1. 85. 3)组 成 系 列 标 准 溶 液 , 此 系 列 标 准 溶 液 每 毫 升 分 别 含 0 mg、0. 000 1 mg、0. 001 0 mg、0. 002 5 mg、0. 0050 mg、0. 0100 mg氯离子 。将系列标准溶液注入离子色谱仪中分离 ,得到色谱图 ,测定所得色谱峰的峰面积或峰高 。用测得的峰面积或峰高作为相对应的氯离子浓度的函数 ,绘制工作曲线 。

6. 1. 86   氟离子(F- )标准溶液

6. 1. 86. 1   氟离子标准溶液的配制(0.25mg/mL)

称取 0. 2763 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的氟化钠(NaF,优级纯) ,精确至 0. 000 1 g,置于塑料烧杯中 ,加水溶解后 ,移入 500mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。

6. 1. 86.2   氟离子标准溶液的配制(0. 1 mg/mL)

吸取 100. 00 mL氟离子标准溶液(6. 1. 86. 1)放入 250 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。

6. 1. 86.3   氟离子标准溶液的配制(0.01mg/mL)

吸取 100. 00 mL氟离子标准溶液(6. 1. 86. 2)放入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。

6. 1. 86.4   用于离子选择电极法的工作曲线的绘制

6. 1. 86.4. 1    吸 取 每 毫 升 含 0. 25 mg 氟 离 子 的 标 准 溶 液 (6. 1. 86. 1) 2. 00 mL、10. 00 mL、20. 00 mL、 40. 00 mL、60. 00 mL分别放入 500 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。此系列标准溶液每毫升分别含 1 μg、5 μg、10 μg、20 μg、30 μg氟离子 。

6. 1. 86.4.2   移取 6. 1. 86. 4. 1 中系列标准溶液各 10. 00mL,分别放入置有一磁力搅拌子的 50mL干塑料烧杯或干玻璃烧杯中 。加入 10. 00 mL pH值为 6 的总离子强度配位缓冲液(6. 1. 67) ,将烧杯置于磁力搅拌器(6. 2. 11)上 ,在溶液中插入氟离子电极(6. 2. 20)和饱和氯化钾甘汞电极(6. 2. 17) ,开动磁力搅拌器(6. 2. 11)搅拌 2 min,停搅 30 s。用离子计或酸度计(6. 2. 18)测量溶液的平衡电位 。 以氟离子浓度的对数值为横坐标 , 以电位值为纵坐标 ,绘制工作曲线 。

6. 1. 86.5   用于离子色谱法的工作曲线的绘制

吸取 每 毫 升 含 0. 01 mg 氟 离 子 的 标 准 溶 液 (6. 1. 86. 3) 0 mL、1. 00 mL、10. 00 mL、25. 00 mL、 50. 00 mL分别放入 100 mL容量瓶中 , 用水稀释至刻度 ,摇匀 。 与 每 毫 升 含0. 01 mg氟 离 子 标 准 溶 液 (6. 1. 86. 3) 组 成 系 列 标 准 溶 液 , 此 系 列 标 准 溶 液 每 毫 升 分 别 含  0 mg、0. 000 1 mg、0. 001 0 mg、 0. 002 5 mg、0. 005 0 mg、0. 010 0 mg氟离子 。将系列标准溶液注入离子色谱仪中分离 ,得到色谱图 ,测定所得色谱峰的峰面 积 或 峰 高 。 用 测 得 的 峰 面 积 或 峰 高 作 为 相 对 应 的 氟 离 子 浓 度 的 函 数 , 绘 制 工 作曲线 。

6. 1. 87   碳酸钙标准溶液[c(CaCO3) =0.024mol/L]

称取 0. 6 g(m1)已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的碳酸钙(CaCO3 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入约 100 mL水 ,盖上表面皿 ,沿杯口慢慢加入 6 mL盐酸 (1+1) ,搅拌 至 碳 酸 钙 全 部 溶 解 , 加 热 煮 沸 并 微 沸 约 1 min。 冷 却 至 室 温 后 , 移 入 250 mL 容 量 瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1. 88   EDTA标准滴定溶液[c(EDTA) =0.015mol/L]

6. 1. 88. 1   EDTA标准滴定溶液的配制

称取 5. 6 g EDTA(乙 二 胺 四 乙 酸 二 钠 , C10 H14 N2 O8Na2   · 2H2 O) 置 于 烧 杯 中 , 加 入 约 200 mL水 ,加热溶解 ,加水稀释至 1 L,摇匀 ,必要时过滤后使用 。

6. 1. 88.2   EDTA标准滴定溶液浓度的标定

吸取 25. 00 mL碳酸钙标准溶液(6. 1. 87)放入 300 mL烧杯中 ,加水稀释至约 200 mL,加入适量的CMP混合指示剂(6. 1. 102) , 在 搅 拌 下 加 入 氢 氧 化 钾 溶 液 (6. 1. 39)至 出 现 绿 色 荧 光 后 再 过 量 2 mL~ 3 mL,用 EDTA标准滴定溶液滴定至绿色荧光消失并呈现红色(V1) 。

EDTA标准滴定溶液的浓度按式(1)计算 :

c(EDTA) =

… … … … … … … … … … ( 1 )

式中 :

c(EDTA) —EDTA标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

m1                   — 按 6. 1. 87配制碳酸钙标准溶液的碳酸钙的质量 ,单位为克(g) ;

100. 09    —CaCO3  的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

10          — 全部碳酸钙标准溶液与所分取溶液的体积比 ;

V1                       — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V01                  — 空白试验滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1. 88.3   EDTA标准滴定溶液对各氧化物的滴定度的计算

TFe2O3  =c(EDTA) × 79. 84              … … … … … … … … … … ( 2 )

EDTA标准滴定溶液对三氧化二铁 、三氧化二铝 、氧化钙 、氧化镁的滴定度分别按式 (2) 、式 (3) 、式 (4) 、式 (5)计算 :

TAl2O3  =c(EDTA) × 50. 98                                                   ( 3 )

TCaO  =c(EDTA) × 56. 08                                                    ( 4 )

式中 :                                            TMgO  =c(EDTA) × 40. 31                                                    ( 5 )

TFe2O3              —EDTA标准滴定溶液对三氧化二铁的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

c(EDTA) —EDTA标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

79. 84

TAl2O3

50. 98

TCaO

56. 08 TMgO

40. 31

Fe2 O 的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

—EDTA标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ; Al2 O 的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

—EDTA标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

—CaO 的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

—EDTA标准滴定溶液对氧化镁的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

—MgO 的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1. 89   硫酸铜标准滴定溶液[c(CuSO4) =0.015mol/L]

6. 1. 89. 1   硫酸铜标准滴定溶液的配制

称取 3. 7 g硫酸铜(CuSO4  · 5H2 O)溶于水中 ,加入 4滴 ~ 5滴硫酸(1+1) ,加水稀释至 1 L,摇匀 。

6. 1. 89.2   EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液体积比的标定

用滴定管准确加入 10. 00mL~ 15. 00mLEDTA标准滴定溶液(V2 ,6. 1. 88)于 300mL烧杯中 ,加水稀释至约 150 mL,加入 15 mL pH4. 3 的缓冲溶液(6. 1. 55) ,加热至沸 ,取下稍冷 ,加入 4 滴 ~ 5 滴 PAN指示剂溶液(6. 1. 107) ,用硫酸铜标准滴定溶液滴定至亮紫色(V3) 。

EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比按式(6)计算 :

K                              … … … … … … … … … … ( 6 )

式中 :

K1—EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比 ;

V2— 加入 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V3— 滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.90   氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH) =0. 15mol/L]

6. 1.90. 1   氢氧化钠标准滴定溶液的配制

称取 30 g氢氧化钠(NaOH)溶于水后 ,加水稀释至 5 L,充分摇匀 ,贮存于塑料瓶中 ,宜采用装有钠石灰干燥管的胶塞 。

6. 1.90.2   氢氧化钠标准滴定溶液浓度的标定

称取 0. 8 g(m2)邻苯二甲酸氢钾(C8 H5KO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入约 200 mL预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的冷水 ,搅拌使其溶解 ,加入6滴 ~ 7滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色(V4) 。

氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(7)计算 :

c                … … … … … … … … … … ( 7 )

式中 :

c(NaOH) — 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

m2

204. 2 V4

— (邻)苯二甲酸氢钾的质量 ,单位为克(g) ;

— (邻)苯二甲酸氢钾的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

— 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.90.3   氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度的计算氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度按式(8)计算 :

TSiO2  =c(NaOH) × 15. 02             … … … … … … … … … … ( 8 )

式中 :

— 氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

TSiO2

c(NaOH)  — 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

1

4

15. 02        — (     SiO2)的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1.91   氯离子标准溶液[c(NaCl) =0.02mol/L]

称取 1. 168 9 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯) ,精确至 0. 000 1 g, 置 于 烧 杯 中 , 加 水 溶 解 后 , 移 入 1 000 mL 容 量 瓶 中 , 用 水 稀 释 至 刻 度 ,摇匀 。

6. 1.92   硝酸银标准滴定溶液[c(AgNO3) =0.02mol/L]

6. 1.92. 1   硝酸银标准滴定溶液的配制

称取 1. 70 g硝酸银(AgNO3) , 精 确 至 0. 000 1 g, 置 于 烧 杯 中 , 加 水 溶 解 后 , 移 入 500 mL 容 量 瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 ,贮存于棕色瓶中 ,避光保存 。

6. 1.92.2   硝酸银标准滴定溶液浓度的标定

吸取 10. 00 mL氯离子标准溶液(6. 1. 91)放入 250 mL烧杯中 ,加入 2 mL硝酸(1+1) ,用水稀释至约 150 mL,放入一根磁力搅拌棒 。把烧杯放在氯离子电位滴定装置(6. 2. 15)上 ,在溶液中插入氯离子电极(6. 2. 16)和甘汞电极(6. 2. 17) ,开始搅拌 。用硝酸银标准滴定溶液逐渐滴定 ,化学计量点前后 ,每次滴加 0. 10 mL硝酸银标准滴定溶液 ,记录滴定管读数和对应的毫伏计读数 。计量点前 , 毫伏计读数变化越来越大 ;过计量点后 ,每滴加一次溶液 ,变化又将减小 。继续滴定至毫伏计读数变化不大为止 。用二次微商法计算或氯离子电位滴定装置(6. 2. 15)计算出消耗的硝酸银标准滴定溶液的体积(V5) 。二次微商法的计算参见附录 A。

硝酸银标准滴定溶液的浓度按式(9)计算 :

c)

式中 :

c(AgNO3) — 硝酸银标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

0. 02

10. 00 V5

— 加入氯离子标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

— 加入氯离子标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 滴定时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.92.3   硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度的计算

硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度按式(10)计算 :

TCl-    =c(AgNO3) × 35. 45             … … … … … … … … … … ( 10 )

式中 :

TCl-                         — 硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

c(AgNO3) — 硝酸银标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

35. 45        —Cl的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1.93   碘酸钾标准滴定溶液[c(1/6KIO3) =0.03mol/L]

称取1. 070 1 g 已于(120±5)℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的碘酸钾(KIO3 ,基准试剂) ,精确至0. 000 1 g,溶于约 200 mL新煮沸过的冷水中 ,加入0. 2 g~ 0. 5 g 氢氧化钠(NaOH)及 25 g 碘化钾(KI) ,溶解后移入1 000 mL容量瓶中 ,再用新煮沸过的冷水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1.94   硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3) =0.03mol/L]

6. 1.94. 1   硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制

将 7. 5 g硫代硫酸钠(Na2S2 O3  · 5H2 O)溶于 200 mL新煮沸过的冷水中 ,加入 0. 05 g 无水碳酸钠(6. 1. 27) ,溶解后再用新煮沸过的冷水稀释至 1 L,摇匀 ,贮存于棕色瓶中 。

提示 : 由于硫代硫酸钠标准溶液不稳定 ,建议在每批试验之前 ,要重新标定碘酸钾标准滴 定 溶 液 与 硫 代 硫 酸 钠 标 准滴定溶液的体积比 。

6. 1.94.2   碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液体积比的标定

用滴定管准确加入 15. 00 mL碘酸钾标准滴定溶液(6. 1. 93)于 250 mL锥形瓶中 ,加入 50 mL水及20 mL盐酸(1+1) , 在 摇 动 下 用 硫 代 硫 酸 钠 标 准 滴 定 溶 液 滴 定 至 淡 黄 色 后 , 加 入 约 2 mL 淀 粉 溶 液(6. 1. 111) ,再继续滴定至蓝色消失(V6) 。

碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比按式(11)计算 :

K                         … … … … … … … … … … ( 11 )

式中 :

K2            — 碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比 ;

15. 00 — 加入碘酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V6           — 滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.95   氢氧化钠标准滴定溶液[c'(NaOH) = 1.0 mol/L]

6. 1.95. 1   氢氧化钠标准滴定溶液的配制

称取 40 g氢氧化钠(NaOH)溶于水后 ,加水稀释至 1 L,充分摇匀 ,贮存于塑料瓶中 。

6. 1.95.2   氢氧化钠标准滴定溶液浓度的标定

称取 2. 5 g(m3)(邻)苯 二 甲 酸 氢 钾 (C8 H5KO4 , 基 准 试 剂) , 精 确 至 0. 000 1 g, 置 于 300 mL烧 杯中 ,加入约 200 mL预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈 微 红 色 的 冷 水 , 搅 拌 使 其 溶解 ,加入 6滴 ~ 7滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色(V7) 。

氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(12)计算 :

c'              … … … … … … … … … … ( 12 )

式中 :

c'(NaOH) — 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

m3

204. 2 V7

— (邻)苯二甲酸氢钾的质量 ,单位为克(g) ;

— (邻)苯二甲酸氢钾的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

— 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.96   硫酸标准溶液[c(1/2H2SO4) = (10.6±0. 1) mol/L]

6. 1.96. 1   硫酸标准溶液的配制

在 1 000 mL烧杯中加入约 600 mL水 , 然后在搅拌下小心缓慢加入 300 mL硫酸 。 冷却至室温后 ,移入 1 000 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1.96.2   硫酸标准溶液浓度的标定

移取 2. 00 mL上述硫酸标准溶液于 300 mL烧杯中 ,加入约 150 mL无二氧化碳的水和 6滴 ~ 7滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用已知浓度的氢氧化钠标准滴定溶液(6. 1. 95)滴定至微红色(V8) 。

硫酸标准溶液的浓度按式(13)计算 :

cH2SO)

式中 :

cH2SO硫酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

c'(NaOH) V8

2. 00

— 已知氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

— 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

— 加入硫酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.96.3   硫酸标准溶液浓度的调整

6. 1.96. 3. 1   标 定 后 , 若 标 定 的 硫 酸 标 准 溶 液 的 浓 度 大 于 10. 70 mol/L, 稀 释 时 需 要 加 入 水 的 体 积 按式 (14)计算 :

V                … … … … … … … … … … ( 14 )

式中 :

V9      — 稀释时需要加入水的体积 ,单位为毫升(mL) ;

c1       — 加水稀释前硫酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

10. 6 — 欲调节至的硫酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

V10    — 加水稀释前硫酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.96. 3. 2   标定后 ,若标定的硫酸标准溶液的浓度小于 10. 50 mol/L,需要加入硫酸的体积按式(15)计算 :

… … … … … … … … … … ( 15 )

式中 :

V11      — 需要加入硫酸的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10. 6 — 欲调节至的硫酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

c2         — 加入硫酸前硫酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

V12      — 加入硫酸前硫酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

36    — 加入硫酸的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) 。

6. 1.97   盐酸标准溶液[c(HCl) = (6.5±0. 1) mol/L]

6. 1.97. 1   盐酸标准溶液的配制

在 1 000 mL容量瓶中加入约 300 mL水 ,加入 540 mL盐酸 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。

6. 1.97.2   盐酸标准溶液浓度的标定

移取 5. 00 mL盐酸标准溶液于 300 mL烧杯中 ,加入约 150 mL无二氧化碳的水和 6滴 ~ 7滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用已知浓度的氢氧化钠标准滴定溶液(6. 1. 95)滴定至微红色(V13) 。

盐酸标准溶液的浓度按式(16)计算 :

c)

式中 :

c(HCl)      — 盐酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

c'(NaOH)  — 已知氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

V13                           — 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

5. 00          — 加入盐酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.97.3   盐酸标准溶液浓度的调整

6. 1.97.3. 1   标定后 ,若 标 定 的 盐 酸 标 准 溶 液 的 浓 度 大 于 6. 60 mol/L, 稀 释 时 需 要 加 入 水 的 体 积 按 式(17)计算 :

V                 … … … … … … … … … … ( 17 )

式中 :

V14    — 稀释时需要加入水的体积 ,单位为毫升(mL) ;

c3       — 加水稀释前盐酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

6. 5  — 欲调节至的盐酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

V15    — 加水稀释前盐酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.97.3.2   标定后 ,若 标 定 的 盐 酸 标 准 溶 液 的 浓 度 小 于 6. 40 mol/L, 需 要 加 入 盐 酸 的 体 积 按 式 (18)

计算 :

V)

式中 :

V16   — 需要加入盐酸的体积 ,单位为毫升(mL) ;

6. 5 — 欲调节至的盐酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

c4      — 加入盐酸前盐酸标准溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

V17   — 加入盐酸前盐酸标准溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

12  — 加入盐酸的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) 。

6. 1.98   高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5KMnO4) =0. 18mol/L]

6. 1.98. 1   高锰酸钾标准滴定溶液的配制

称取 5. 7 g高锰酸钾(KMnO4)置 于 2 000 mL烧 杯 中 , 溶 于 1 050 mL水 中 , 加 热 微 沸 15 min左右 ,于暗处放置一周后 ,用玻璃砂芯漏斗(6. 2. 28)或垫有一层玻璃棉的漏斗过滤上面的清液 ,不扰动底部的沉淀物 。然后将滤液贮存于棕色瓶中 ,摇匀 。不要用含有机质的材料进行过滤 。

提示 : 由于高锰酸钾标准滴定溶液不稳定 ,建议每次使用前重新标定 。

6. 1.98.2   高锰酸钾标准滴定溶液浓度的标定

称取 0. 5 g(m4)已于 105℃ ~ 110℃烘过 2 h并在干燥器中冷却至室温的草酸钠(Na2C2 O4 ,基准试剂) ,精确至 0. 0001 g, 置 于 400 mL烧 杯 中 , 加 入 约 150 mL 水 、20 mL 硫 酸 (1+1) , 加 热 至 70 ℃ ~ 80 ℃ ,用高锰酸钾标准滴定溶液滴定至微红色出现 ,并保持 30 s不消失(V18) 。

高锰酸钾标准滴定溶液的浓度按式(19)计算 :

cKMnO)

式中 :

cKMnO—高锰酸钾标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

m4                                 — 草酸钠的质量 ,单位为克(g) ;

67. 00           — (1/2Na2C2 O4)的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

V18                                — 滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V018                              — 空白试验滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.98.3   高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度的计算

高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(20)计算 :

T'CaO=cKMnO)

式中 :

TC'aO                         — 高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

cKMnO — 高锰酸钾标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ; 1

28. 04           — ( 2 CaO)的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1.98.4   高锰酸钾标准滴定溶液对一氧化锰的滴定度的计算

高锰酸钾标准滴定溶液对一氧化锰的滴定度按式(21)计算 :

TMnO  =cKMnO)

式中 :

TMnO

|æ 1 KM      ö|

cè 5      nO4ø

— 高锰酸钾标准滴定溶液对一氧化锰的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

— 高锰酸钾标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

21. 28            — (3/10MnO)的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1.99   氢氧化钠标准滴定溶液[c″(NaOH) =0.06mol/L]

6. 1.99. 1   氢氧化钠标准滴定溶液的配制

称取 12 g氢氧化钠(NaOH)溶于水后 ,加水稀释至 5 L,充分摇匀 ,贮存于塑料瓶中 ,宜采用装有钠石灰干燥管的胶塞 。

6. 1.99.2   氢氧化钠标准滴定溶液浓度的标定

称取 0. 3 g(m5)邻苯二甲酸氢钾(C8 H5KO4 ,基准试剂) ,精确至 0. 000 1 g,置于 300 mL烧杯中 ,加入约 200 mL预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的冷水 ,搅拌使其溶解 ,加入6滴 ~ 7滴酚酞指示剂溶液(6. 1. 105) ,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色(V19) 。

氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(22)计算 :

c″              … … … … … … … … … … ( 22 )

式中 :

c″(NaOH) — 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

m5                     — 邻苯二甲酸氢钾的质量 ,单位为克(g) ;

204. 2       — 邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) ;

V19                    — 滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1.99.3   氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度的计算氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫滴定度按式(23)计算 :

TSO3  =c″(NaOH) × 40. 03           … … … … … … … … … … ( 23 )

式中 :

TSO3                     — 氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

c″(NaOH) — 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度 ,单位为摩尔每升(mol/L) ;

1

40. 03        — ( 2 SO3)的摩尔质量 ,单位为克每摩尔(g/mol) 。

6. 1. 100   苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液[c(C6H5COOH) =0. 1 mol/L]

6. 1. 100. 1   苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的配制

称取 12. 2 g 已在干燥器(6. 2. 6) 中 干 燥 24 h 后 的 苯 甲 酸 (C6 H5COOH)溶 于 1 000 mL无 水 乙 醇(6. 1. 13) 中 ,贮存于带胶塞(装有硅胶干燥管)的玻璃瓶内 。

6. 1. 100.2   苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙滴定度的标定

6. 1. 100.2. 1   用于甘油酒精法的滴定度的标定

取一定量碳酸钙(CaCO3 ,基准试剂)置于铂(或瓷)坩埚中 , 在 (950±25)℃下灼烧至恒量 , 移入干净 、干燥的称量瓶中 ,盖上称量瓶盖后在干燥器中冷却至室温 ,从中称取 0. 04 g 氧化钙粉末(m6) ,精确至 0. 000 1 g,置于 250 mL干燥的锥形瓶中 ,加入 30 mL甘油-无水乙醇溶液(6. 1. 69) ,加入 1 g 硝酸锶(6. 1. 70) ,放入一根干燥的搅拌子 ,装上冷凝管 ,置于游离氧化钙测定装置(6. 2. 26)上 , 以适当的速度搅拌溶液 , 同时升温并加热煮沸 ,在搅拌下微沸 10 min后 ,取下锥形瓶 ,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定至微红色 消 失 。 再 装 上 冷 凝 管 , 继 续 在 搅 拌 下 煮 沸 至 红 色 出 现 , 再 取 下 滴 定 。 如 此 反 复 操作 ,直至在加热 10 min后不出现红色为止(V20) 。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(24)计算 :

T″CaO                                     … … … … … … … … … … ( 24 )

式中 :

TaO — 苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

m6    — 氧化钙的质量 ,单位为克(g) ;

V20   — 滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) 。

6. 1. 100.2.2   用于乙二醇法的滴定度的标定

取一定量碳酸钙(CaCO3 ,基准试剂)置于铂(或瓷)坩埚中 , 在 (950±25)℃下灼烧至恒量 , 移入干净 、干燥的称量瓶中 ,盖上称量瓶盖后在干燥器中冷却至室温 ,从中称取 0. 04 g 氧化钙粉末(m7) ,精确至 0. 000 1 g,置于 250 mL干燥的锥形瓶中 ,加入 30 mL乙二醇-无水乙醇溶液(6. 1. 71) ,放入一根干燥的搅拌子 ,装上冷凝管 ,置于游离氧化钙测定装置(6. 2. 26)上 , 以适当的速度搅拌溶液 , 同时升温并加热煮沸 , 当冷凝下的乙醇开始连续滴下时 ,继续在搅拌下加热微沸 5 min,取下锥形瓶 ,立即用苯甲酸-无水

乙醇标准滴定溶液滴定至微红色消失(V21)。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(25)计算 :

T‴CaO                     … … … … … … … … … … ( 25 )

式中 :

TaO—苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

m7  — 氧化钙的质量 ,单位为克(g) ;

V21   —滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL)。

6. 1. 101 EDTA-铜溶液

按 EDTA标准滴定溶液(6.1.88)与硫酸铜标准滴定溶液的体积比(6.1.89.2) ,准确配制成等物质的量浓度的混合溶液 。按下列步骤进行配制 :

用滴定管准确加入 20.00 mL~25.00 mL硫酸铜标准滴定溶液(V22 ,6.1.89)于 50 mL~125 mL 的小滴瓶中 ,然后用滴定管准确加入一定体积的 EDTA标准滴定溶液(6.1.88) ,摇匀 。

EDTA标准滴定溶液(6.1.88)的加入体积按公式(26)计算 :

式中 :

V23—加入 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V22—加入的硫酸铜标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

K1 —EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比 。

V23 =V22 × K1                         … … … … … … … … … … ( 26 )

6. 1. 102 钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂(简称 CMP混合指示剂)

称取 1.00g钙黄绿素、1.00g 甲基百里香酚蓝、0.20g酚酞与 50g已在 105 ℃ ~110 ℃烘干过的硝酸钾(KNO3) ,混合研细 ,保存在磨口瓶中 。

6. 1. 103 酸性铬蓝 K-萘酚绿 B 混合指示剂(简称 KB混合指示剂)

称取 1.00 g酸性铬蓝 K、2.50g萘酚绿 B与 50g已在 105 ℃ ~110 ℃烘干过的硝酸钾(KNO3) ,混合研细 ,保存在磨口瓶中 。

滴定终点颜色不正确时 ,可调节酸性铬蓝 K 与萘酚绿 B 的配制比例 ,并通过有证标准样品/标准物质进行对比确认 。

6. 1. 104  甲基红指示剂溶液(2g/L)

将 0.2 g 甲基红溶于 100 mL乙醇(6.1.12) 中 。

6. 1. 105 酚酞指示剂溶液(10g/L)

将 1 g酚酞溶于 100 mL乙醇(6.1.12) 中 。

6. 1. 106 磺基水杨酸钠指示剂溶液(100g/L)

将 10 g磺基水杨酸钠(C7 H5 O6SNa·2H2 O)溶于水中 ,加水稀释至 100 mL。

6. 1. 107  1-(2-吡啶偶氮)-2萘酚指示剂溶液(简称 PAN 指示剂溶液)(2g/L)

将 0.2 g1-(2-吡啶偶氮)-2萘酚溶于 100 mL乙醇(6.1.12) 中 。

6. 1. 108   溴酚蓝指示剂溶液(2g/L)

将 0. 2 g溴酚蓝溶于 100 mL乙醇(1+4)中 。

6. 1. 109   硫酸铁铵指示剂溶液

将 10 mL硝酸(1+2)加入 100 mL冷的硫酸铁( Ⅲ)铵 [NH4Fe(SO4) 2  · 12H2 O]饱和水溶液中 。

6. 1. 110   对硝基酚指示剂溶液(2g/L)

将 0. 2 g对硝基酚溶于 100 mL水中 。

6. 1. 111   淀粉溶液(10g/L)

将 1 g淀粉(水溶性)置于烧杯中 ,加水调成糊状后 ,加入 100 mL沸水 ,煮沸约 1 min,冷却后使用 。此溶液在两周内使用 。

6. 1. 112   硫酸铜溶液(50g/L)

将 5 g硫酸铜(CuSO4  · 5H2 O)溶于 100 mL水中 。

6. 1. 113   硫酸铜(CuSO4  ·5H2O)饱和溶液

6. 1. 114   硫化氢吸收剂

将一定量的粒度在 1 mm~ 2. 5 mm 的干燥浮石放在一个平盘内 ,然后用一定体积的硫酸铜饱和溶液 (6. 1. 113)浸泡 ,硫酸铜溶液的质量约为浮石质量的一半 。把混合物放在(150±5)℃的干燥箱(6. 2. 8)内 ,在玻璃棒的搅拌下 ,蒸发混合物至干 ,烘干 5 h 以上 ,将固体混合物冷却后 ,密封保存 。

6. 1. 115   钠石灰

粒度 2 mm~ 5 mm , 医药用或化学纯 ,密封保存 。

6. 1. 116   碱石棉

碱石棉 :粒度 1 mm~ 2 mm(10 目 ~ 20 目) ,化学纯 , 吸收率大于 40% ,密封保存 。

6. 1. 117   无水高氯酸镁 [Mg(ClO4)2]

制成粒度 0. 6 mm~ 2 mm ,贮存于密封瓶内 。

6. 1. 118   滤纸

快速 、中速 、慢速三种型号的定量滤纸 。

6. 1. 119   滤纸浆

将定量滤纸撕成小块 ,放入烧杯中 ,加水浸没 ,在搅拌下加热煮沸 10 min以上 ,冷却后放入广口瓶中备用 。

6. 1. 120   精密 pH试纸

测量范围 :pH 0. 5~ 5. 0。

6. 1. 121   广泛 pH试纸

测量范围 :pH 1~ 14。

## 6.2   仪器和设备

6.2. 1   天平

最大量程不小于 100 g,分度值不大于 0. 000 1 g。

6.2.2   瓷坩埚

带盖 ,容量为 20 mL~ 25 mL。

6.2.3   铂、银、镍坩埚

带盖 ,铂 、银坩埚容量 30 mL;镍坩埚容量 50 mL。

6.2.4   铂皿

容量为 50 mL~ 100 mL。

6.2.5   瓷蒸发皿

容量为 150 mL~ 200 mL。

6.2.6   干燥器

内装变色硅胶 。

6.2.7   高温炉

可控制温度(700±25)℃、(750±25)℃、(800±25)℃、(950±25)℃、(1100±25)℃、(1175±25)℃。

6.2. 8   干燥箱

可控制温度(105±5)℃ 、(120±5)℃ 、(150±5)℃ 、(250±10)℃ 。

6.2.9   蒸汽浴

加热产生水蒸气 , 以水蒸气进行可控加热 。

6.2. 10   玻璃容量器皿

滴定管 、容量瓶 、移液管应符合 JJG 196中的 A类要求 。

6.2. 11   磁力搅拌器

具有调速和加热功能 ,带有包着惰性材料的搅拌棒 ,例如聚四氟乙烯材料 。

6.2. 12   分光光度计

用于在波长 400 nm~ 800 nm 范围内测定溶液的吸光度 ,带有 10 mm 比色皿 。

6.2. 13   原子吸收分光光度计

带有镁 、钾 、钠 、铁 、锰 、锌元素的空心阴极灯 。

6.2. 14   火焰光度计

可稳定地测定钾在波长 768 nm 处和钠在波长 589 nm 处的谱线强度 。

6.2. 15   氯离子电位滴定装置

精度 ≤2 mV,可连接氯离子电极和双盐桥甘汞电极或甘汞电极 。

6.2. 16   氯离子(选择性)电极

使用前应将氯离子电极在低浓度氯离子的溶液(如浓度为 0. 001 mol/L)中浸泡 1 h 以上 ,这样可以对氯离子电极进行活化 ,然后用水清洗 ,再用滤纸吸干电极表面的水分 。使用完毕后用水清洗到电极的空白电位值(如 260 mV左右) 。若长时间不使用 ,用滤纸吸干电极表面的水分 ,底部应套好保护帽 ,放回包装盒中干燥保存 。

6.2. 17   双盐桥饱和甘汞电极或饱和氯化钾甘汞电极

双盐桥饱和甘汞电极 使 用 前 需 拧 开 分 为 两 节 , 内 盐 桥 和 外 盐 桥 。 内 盐 桥 填 充 的 是 饱 和 氯 化 钾 溶液 ,使用前应观察溶液的高度 ,并在饱和氯化钾溶液中浸泡 30 min以上 , 以保证电极正常性能 。外盐桥填充饱和硝酸钾溶液 。使用时 ,将内盐桥插进外盐桥中 ,拧紧 。

实验结束后 ,外盐桥的溶液清理干净 ,可用蒸馏水清洗数次 。 内盐桥底部套上橡胶保护帽 , 以防止内盐桥的溶液渗漏 。

6.2. 18   离子计或酸度计

可连接离子选择电极和参比电极或复合电极 。

测定 pH值 ,通过 6. 1. 72、6. 1. 73、6. 1. 74pH标准缓冲溶液校准离子计或酸度计 。

6.2. 19   pH 电极

使用前 pH 电极在水中的浸泡(活化)时间按照电极使用说明书进行 。

6.2.20   氟离子(选择性)电极

使用前应将氟离子电极在低浓度氟离子的溶液(如浓度为 1 μg/mL) 中浸泡 1h以上 ,这样可以对氟离子电极进行活化 ,然后用水清洗 ,再用滤纸吸干电极表面的水分 。使用完毕后用水清洗到电极的空白电位值(如 -300 mV左右) ,用滤纸吸干电极表面的水分后放回包装盒干燥保存 。

6.2.21   测定硫化物及硫酸盐的仪器装置

测定硫化物及硫酸盐的仪器装置示意图如图 1所示 。

标引序号说明 :

1— 吹气泵 ;

2— 转子流量计 ;

3— 洗气瓶 ,250 mL, 内盛 100 mL硫酸铜溶液(50g/L)(6. 1. 112) ;

4— 分液漏斗 ,20 mL;

5— 反应瓶 ,100 mL;

6— 电炉 ,600W ,与 1 kVA~ 2 kVA调压变压器相连接 ;

7— 烧杯 ,400 mL, 内盛 20 mL氨性硫酸锌溶液(6. 1. 44)和 300 mL水 。

图 1   测定硫化物及硫酸盐的仪器装置示意图

6.2.22   二氧化碳测定装置

碱石棉吸收称量法二氧化碳测定装置示意图如图 2所示 。安装一个适宜的抽气泵和一个玻璃转子流量计 , 以保证气体通过装置均匀流动 。

进入装置的气体先通过含钠石灰(6. 1. 115)的吸收塔 1 和含碱石棉(6. 1. 116) 的 U 形管 2,气体中的二氧化碳被除去 。反应瓶 4上部与球形冷凝管 7相连接 。

气体通过球形冷凝管 7后 ,进入含硫酸的洗气瓶 8,然后通过含硫化氢吸收剂(6. 1. 114) 的 U 形管 9和无水高氯酸镁(6. 1. 117) 的 U 形管 10,气体中的硫化氢和水分被除去 。接着通过两个可以称量的 U形管 11和 12,分别内装 3/4碱石棉(6. 1. 116)和 1/4无水高氯酸镁(6. 1. 117) 。对气体流向而言 ,碱石棉(6. 1. 116)应装在无水高氯酸镁(6. 1. 117)之前 , 以吸收被测二氧化碳和吸收反应生产的水分 。U形管 11和 12后面接一个附加的 U形管 13, 内装钠石灰(6. 1. 115)或碱石棉(6. 1. 116) , 以防止空气中的二氧化碳和水分进入 U形管 12 中 。

标引序号说明 :

1— 吸收塔 , 内装钠石灰(6. 1. 115) ;

2—U形管 , 内装碱石棉(6. 1. 116) ;

3— 缓冲瓶 ;

4— 反应瓶 ,100 mL;

5— 电炉 ;

6— 分液漏斗 ;

7— 球形冷凝管 ;

8      — 洗气瓶 , 内装硫酸 ;

9      —U形管 , 内装硫化氢吸收剂(6. 1. 114) ;

10    —U形管 , 内装无水高氯酸镁(6. 1. 117) ;

11、12—U形管 , 内装碱石棉(6. 1. 116)和无水高氯酸镁(6. 1. 117) ;

13    —U形管 , 内装钠石灰(6. 1. 115)或碱石棉(6. 1. 116) 。

图 2   碱石棉吸收称量法二氧化碳测定装置示意图

6.2.23   U 形管

可以称量的 U形管 11和 12的尺寸应符合下述规定 :

a)    两支直管之间内侧距离 25 mm~ 30 mm;

b)    内径 15 mm~ 20 mm;

c)    管底部和磨口段上部之间距离为 100 mm~ 120 mm;

d)    管壁厚度为 1 mm~ 1. 5 mm。

6.2.24   库仑积分测硫仪

由管式高温炉 、电解池和库仑积分器组成 。

6.2.25   瓷舟

长 70 mm~ 80 mm ,可耐温 1 200 ℃ 。

6.2.26   游离氧化钙测定装置

具有加热 、搅拌 、计时功能 ,并配有冷凝管 。

6.2.27   水泥游离氧化钙测定装置(电导法)

电导率测量范围 :0 μs/cm~ 2 000 μs/cm。

电导分辨率 :1 μs/cm。

使用前和测量过程中应将电导电极浸泡在乙二醇(6. 1. 15) 中 。

6.2.28   玻璃砂芯漏斗

直径为 40 mm~ 60 mm ,型号 G4(平均孔径为 3 μm~4 μm) 。

6.2.29   离子色谱仪

离子色谱仪主要包括 :

a)    电导检测器 ;

b)    离子色 谱 柱 : 阴 离 子 分 离 柱 (聚 合 物 基 质 , 具 有 烷 基 季 铵 或 者 烷 醇 季 铵 功 能 团 、高 容 量 色谱柱) ;

c)    淋洗液 :碳酸盐淋洗液体系或氢氧化钾体系 ,淋洗液浓度和流速根据仪器性能自行设定 ;

d)    抑 制器 : 连 接 在 分 离 柱 和 检 测 器 之 间 , 目 的 是 降 低 淋 洗 液 的 背 景 电 导 , 增 加 被 测 离 子 电 导值 ,改善信噪比 ;

e)    一次性注射器 :容量 10 mL;

f)    溶剂过滤器 :0. 45 μm 水性滤膜 ;

g)    针头过滤器 :0. 22 μm 水性滤膜 。

6.2.30   超声波水浴装置

频率范围 :20 kHz~ 100 kHz;

功率密度 :≥0. 3 W/cm2 ;

可控温度(80±5)℃ 。

6.2.31   红外二氧化碳测定仪

量程 :0 μL/L~ 20 000 μL/L。

分辨率 :1 μL/L。

## 6.3   烧失量的测定— 灼烧差减法

6.3. 1   方法提要

试样在(950±25)℃的高温炉中灼烧 ,灼烧所失去的质量分数即为烧失量 。烧失量主要指水泥中的二氧化碳和总水分 。

本方法不适用于矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定 ,矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定按 6. 4 或 6. 46进行 。 6.3.2   分析步骤

称取约 1 g试样(m8) ,精确至 0. 000 1 g,放入已灼烧恒量的铂坩埚或瓷坩埚中(当有争议时以铂坩埚的结果为准) ,盖上坩埚盖(留有缝隙) ,放在高温炉 (6. 2. 7) 内 ,从 低 温 开 始 逐 渐 升 高 温 度 , 在 (950± 25)℃下灼烧 15 min~ 20 min,取出坩埚 ,置于干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量 ,反复灼烧直至恒量或灼烧约 1 h(当有争议时以反复灼烧直至恒量的结果为准) ,置于干燥器中冷却至室温后称量(m9) 。

6.3.3   结果的计算与表示

烧失量的质量分数 w (LOI)按式(27)计算 :

w )

式中 :

w (LOI) — 烧失量的质量分数 ;

m8              — 试料的质量 ,单位为克(g) ;

m9              — 灼烧后试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.4   矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定— 校正法(基准法)

6.4. 1   方法提要

试样在(950±25)℃的高温炉中灼烧 , 由于试样中硫化物的氧化而引起试料质量的增加 ,通过测定灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的增加来校正此类水泥的烧失量 。

6.4.2   分析步骤

称取约 1 g试样(m10) ,精确至 0. 000 1 g,放入已灼烧恒量的铂坩埚或瓷坩埚中(当有争议时以铂坩埚的结果为准) , 盖 上 坩 埚 盖 (留 有 缝 隙) , 放 在 高 温 炉 (6. 2. 7) 内 , 在 (950±25)℃下 灼 烧 15 min~ 20 min,取出坩埚 ,置于干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量(m11) ,不用恒量 。

所用瓷坩埚应内部釉完整 、表面光滑 。

灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数可按以下两种方法测定 , 当有争议时以方法一为准 。

方法一 :用铂坩埚灼烧后的全部试料测定

将灼烧后的试料全部转移至 200 mL烧杯中 ,用少许热盐酸(1+10)洗净坩埚 ,用平头玻璃棒压碎试料 。 以下操作按 6. 5测定硫酸盐三氧化硫的质量分数 。

方法二 :称取约 0. 5 g灼烧后的试料测定

将灼烧后的试料压碎搅匀 ,称取约 0. 5 g灼烧后的试料(m12) , 以下操作按 6. 5测定硫酸盐三氧化硫的质量分数 。

按本文件测定水泥试样(未灼烧)中的硫酸盐三氧化硫的质量分数 w1 。

6.4.3   结果的计算与表示

6.4.3. 1   实测的烧失量质量分数的计算

实际测定的烧失量的质量分数 w (LOI)按式(28)计算 :

w )

式中 :

w (LOI) — 实际测定的烧失量的质量分数 ;

m10            — 试料的质量 ,单位为克(g) ;

m11             — 灼烧后试料的质量 ,单位为克(g) 。

6.4.3.2   灼烧后试料中硫酸盐中三氧化硫质量分数的计算

按方法一 , 以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数 w2 按 6. 5 式 (31)计算 ,试样质量按 m10 。

按方法二 , 以灼烧基表示的灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数 w3 按 6. 5 式 (31)计算 ,试样质量按 m12 。再将灼烧基换算为水泥基表示的灼烧后的试料中硫酸盐三氧化硫质量分数 w2 按式(29)

计算 :

w2 =w             … … … … … … … … … … ( 29 )

式中 :

w2                 — 以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数 ;

w3                 — 以灼烧基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数 ;

w (LOI) — 实际测定的烧失量的质量分数 。

6.4.3.3   烧失量的校正计算

根据灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的变化 ,矿渣硅酸盐水泥在灼烧过程中由于硫化物氧化引起烧失量的误差可按式(30)进行校正 :

式中 :

w'(LOI) — 校正后烧失量的质量分数 ;

w (LOI) — 实测的烧失量的质量分数 ;

w'(LOI) =w (LOI) + 0. 8 × (w2 - w1)  … … … … … … … … … … ( 30 )

0. 8 w2 w1

— 以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数 ;

—S2- 氧化为 SO-   时增加的氧与 SO3  的摩尔质量比 , 即 (4×16)/80=0. 8;

— 水泥试样(未灼烧)中硫酸盐三氧化硫的质量分数 。

## 6.5   硫酸盐三氧化硫的测定— 硫酸钡称量法(基准法)

6.5. 1   方法提要

用盐酸分解试样生成硫酸根离子 ,在煮沸下用氯化钡溶液沉淀 ,生成硫酸钡沉淀 ,经过滤 、灼烧后称量 。测定结果以三氧化硫计 。

6.5.2   分析步骤

称取约 0. 5 g试样(m13) ,精确至 0. 000 1 g,置于 200 mL干烧杯中 ,加入约 40 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下加入 10 mL盐酸(1+1) ,用平头玻璃棒压碎块状物 ,加热煮沸并保持微沸 5 min~ 10 min。用中速滤纸过滤 ,用热水洗涤 10次 ~ 12次 ,滤液及洗液收集于 400 mL烧杯中 。

加水稀释至约 250mL,玻璃棒底部压一小片定量滤纸 ,盖上表面皿 ,加热煮沸 ,在微沸下从杯口缓慢逐滴加入 10mL热的氯化钡溶液(6. 1. 30) ,继续微沸数分钟使沉淀良好地形成 ,然后在常温下静置 12 h~ 24h或温热处静置至少 4 h或将烧杯置于 80 ℃超声波水浴装置(6. 2. 30)中沉淀 10 min并冷却至室温(有争议时以常温下静置 12h~24h 的结果为准) ,控制溶液的体积不小于 180mL。用慢速定量滤纸过滤 ,用热水洗涤 ,用胶头擦棒和定量滤纸片擦洗烧杯及玻璃棒 ,洗涤至检验无氯离子为止(4. 7) 。

将沉 淀 及 滤 纸 一 并 移 入 已 灼 烧 恒 量 的 瓷 坩 埚 中 , 盖 上 坩 埚 盖 , 并 留 有 缝 隙 , 灰 化 完 全 后 , 放 入800 ℃ ~ 950 ℃的高温炉(6. 2. 7) 内灼烧 30 min 以上 ,取出坩埚 ,置于干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量 ,反复灼烧直至恒量或灼烧约 30 min(有争议时以反复灼烧直至恒量的结果为准) ,置于干燥器中冷却至室温后称量(m14) 。

6.5.3   结果的计算与表示

试样中硫酸盐三氧化硫的质量分数 w (SO3)按式(31)计算 :

w )

式中 :

w (SO3) — 硫酸盐三氧化硫的质量分数 ;

m14             — 灼烧后沉淀的质量 ,单位为克(g) ;

m014           — 空白试验灼烧后沉淀的质量 ,单位为克(g) ;

0. 343    — 硫酸钡对三氧化硫的换算系数 ;

m13             — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.6   不溶物的测定— 盐酸-氢氧化钠处理

6.6. 1   方法提要

试样经水分散后用盐酸处理 ,避免试样结块和二氧化硅的析出 ,滤出的不溶渣再用氢氧化钠溶液处理 , 以盐酸中和溶液 ,经过滤 、灼烧后称量 。

6.6.2   分析步骤

称取约 1 g试样(m15) ,精确至 0. 000 1 g,置于 150 mL干烧杯中 ,加入 25 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,在搅拌下快速加入 5 mL盐酸 , 用平头玻璃棒压碎块状物使其完全 分 散 。 用 近 沸 的 热 水 稀 释 至50 mL,盖上表面皿 ,将烧杯置于蒸汽浴(6. 2. 9) 中加热 15 min。用中速定量滤纸过滤 ,用热水充分洗涤10次以上 。

将残渣和滤纸一并移入原烧杯中 ,加入 100 mL近沸的氢氧化钠溶液(6. 1. 32) ,盖上表面皿 ,置于蒸汽水浴(6. 2. 9) 中加热 15 min。加热期间搅拌滤纸及残渣 2 次 ~ 3 次 ,并将滤纸搅碎 。 取下烧杯 , 加入1滴 ~ 2滴甲 基 红 指 示 剂 溶 液 (6. 1. 104) , 在 搅 拌 下 用 盐 酸 (1+1) 中 和 至 溶 液 呈 红 色 , 再 过 量 8 滴 ~ 10滴 。用中速定量滤纸过滤 ,用热的硝酸-氨水混合溶液(6. 1. 33)充分洗涤残渣和滤纸至少 14次 ,每次等上次洗液漏完后再洗涤下次 。

将残渣及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中 , 盖上坩埚盖 ,并留有缝隙 , 在电炉上灰化后 ,放入(950±25)℃的高温炉(6. 2. 7) 内 灼 烧 30 min 以 上 。 取 出 坩 埚 , 置 于 干 燥 器 (6. 2. 6) 中 冷 却 至 室 温 , 称量 ,反复灼烧直至恒量或灼烧约 30 min(有争议时以反复灼烧直至恒量的结果为准) ,置于干燥器中冷却至室温后称量(m16) 。

6.6.3   结果的计算与表示

不溶物的质量分数 w (IR)按式(32)计算 :

w )

式中 :

w (IR) — 不溶物的质量分数 ;

m16        — 灼烧后不溶物的质量 ,单位为克(g) ;

m016      — 空白试验灼烧后不溶物的质量 ,单位为克(g) ;

m15        — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.7   二氧化硅的测定— 氯化铵称量法(基准法)

6.7. 1   方法提要

试样以无水碳酸钠烧结 ,盐酸溶解 ,蒸发至糊状后加入固体氯化铵 ,蒸发至干使硅酸凝聚 ,经过滤 、灼烧后称量 。用氢氟酸处理后 ,失去的质量即为胶凝性二氧化硅含量 ,加上滤液中比色回收的可溶性二氧化硅含量即为总二氧化硅含量 。

6.7.2   分析步骤

6.7.2. 1   胶凝性二氧化硅的测定

称取约 0. 5 g 试样(m17) ,精确至 0. 000 1 g, 置于铂坩埚中 , 盖上坩埚盖(留有 缝 隙) , 在 950 ℃ ~

1 000 ℃下灼烧 5 min,取出坩埚冷却 。加入 0. 30 g~0. 32 g 已磨细的无水碳酸钠(6. 1. 27) ,用细玻璃棒仔细压 碎 块 状 物 并 搅 拌 均 匀 , 把 黏 附 在 玻 璃 棒 上 的 试 料 全 部 刷 回 坩 埚 内 , 再 将 坩 埚 置 于 950 ℃ ~ 1 000 ℃下灼烧 10 min,取出坩埚冷却 。

将烧结块移入 150mL~ 200mL瓷蒸发皿中 ,加入少量水润湿 ,盖上表面皿 ,从皿口慢慢加入 5 mL盐酸及 2滴 ~ 3滴硝酸 ,待反应停止后取下表面皿 ,用平头玻璃棒压碎块状物使其充分分解 ,用热盐酸(1+1)清洗坩埚数次 , 洗 液 合 并 于 蒸 发 皿 中 。 将 蒸 发 皿 置 于 蒸 汽 水 浴 (6. 2. 9)上 , 皿 上 放 一 玻 璃 三 角架 ,再盖上表面皿 。蒸发至糊状后 ,加入 1 g氯化铵(6. 1. 28) ,搅匀 ,在蒸汽水浴(6. 2. 9)上蒸发至干后继续蒸发 10 min~ 15 min,其间不时搅拌并压碎大颗粒 。

取下蒸发皿 ,加入 10 mL~ 20 mL热盐酸(3+97) ,搅拌使可溶性盐类溶解 。立即用中速定量滤纸过滤 ,将沉淀转移到滤纸上 ,用胶头擦棒和滤纸片擦洗玻璃棒及蒸发皿 , 用热的盐酸(3+97)洗涤沉淀3 次 ,然后用热水洗涤沉淀 10次 ~ 12次 ,滤液及洗液收集于 250 mL容量瓶中 。

在沉淀上加入 3滴 ~4滴硫酸(1+4) ,然后将沉淀连同滤纸一并移入铂坩埚中 ,盖上坩埚盖 ,并留有缝隙 ,在电炉上灰化完全后 ,放入(1175±25)℃或 950 ℃ ~ 1 000 ℃的高温炉(6. 2. 7) 内灼烧 1 h 以上〔有争议时以(1175±25)℃灼烧的结果为准〕,取出坩埚 ,置于干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量 ,反复灼烧直至恒量或灼烧约 1 h(有争议时以反复灼烧直至恒量的结果为准) ,置于干燥器中冷却至室温后称量(m18) 。

向坩埚中慢慢加入数滴水润湿沉淀 ,加入 3滴硫酸(1+4)和 10 mL氢氟酸 ,放入通风橱内的电炉上低温加热 ,蒸发至干 ,升高温度继续加热至三氧化硫白烟冒尽 。将坩埚放入 950 ℃ ~ 1 000 ℃的高温炉 (6. 2. 7) 内灼烧 30 min以上 ,取出坩埚 ,置于干燥器(6. 2. 6) 中冷却至室温 ,称量 ,反复灼烧直至恒量或灼烧约 30 min(有争议时以反复灼烧直至恒量的结果为准) ,置于干燥器中冷却至室温后称量(m19) 。

6.7.2.2   经氢氟酸处理后的残渣的分解(溶液 A 的制备)

向按 6. 7. 2. 1 经过氢氟酸处理后得到的残渣中加入约 1 g焦硫酸钾(6. 1. 29) ,加热至暗红色 ,熔融至杂质被分解 。熔块用热水和 3 mL~ 5 mL盐酸(1+1)转移到 150 mL烧杯中 ,加热微沸使熔块全部溶

此  或

解 ,冷却后 ,将溶液合并入按 6. 7. 2. 1分离二氧化硅后得到的滤液和洗液中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。溶液 A供测定滤液中残留的可溶性二氧化硅(6. 7. 2. 3) 、三氧化二铁(6. 8 或 6. 24) 、三氧化二铝(6. 9 6. 26、6. 27) 、氧化钙(6. 10) 、氧化镁(6. 30)和二氧化钛(6. 12)用 。

6.7.2.3   可溶性二氧化硅的测定— 硅钼蓝分光光度法

从 6. 7. 2. 2溶液 A 中 吸 取 25. 00 mL 溶 液 放 入 100 mL 容 量 瓶 中 , 加 水 稀 释 至 40 mL, 依 次 加 入5 mL盐酸(1+10) 、8 mL乙醇(6. 1. 12) 、6 mL钼酸铵溶液(6. 1. 34) ,摇匀 。放置 30 min后 ,加入 20 mL盐酸(1+1) 、5 mL抗坏血酸溶液(6. 1. 35) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。 常温下放置 1 h 后 ,用分光光度计(6. 2. 12) ,10mm 比色皿 , 以水作参比 ,于波长 660 nm 处测定溶液的吸光度 ,在工作曲线(6. 1. 77. 2)上求出二氧化硅的含量(m20) 。

6.7.3   结果的计算与表示

6.7.3. 1   胶凝性二氧化硅质量分数的计算

胶凝性二氧化硅的质量分数 w (SiO2 ,P)按式(33)计算 :

… … … … … … … … … … ( 33 )

式中 :

w (SiO2 ,P) — 胶凝性二氧化硅的质量分数 ;

| m | 18 | — 灼烧后未经氢氟酸处理的沉淀及坩埚的质量 ,单位为克(g) ; |
| --- | --- | --- |
| m | 19 | — 用氢氟酸处理并经灼烧后的残渣及坩埚的质量 ,单位为克(g) ; |
| m | 018 | — 空白试验灼烧后未经氢氟酸处理的沉淀及坩埚的质量 ,单位为克(g) ; |
| m | 019 | — 空白试验用氢氟酸处理并经灼烧后的残渣及坩埚的质量 ,单位为克(g) ; |
| m | 17 | — 6. 7. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。 |

6.7.3.2   可溶性二氧化硅质量分数的计算

可溶性二氧化硅的质量分数 w (SiO2 ,Sol)按式(34)计算 :

w

式中 :

w (SiO2 ,Sol) — 可溶性二氧化硅的质量分数 ;

m20

10 m17

— 按 6. 7. 2. 3测定的扣除空白试验值后 100 mL测定溶液中二氧化硅的含量 ,单位为毫克(mg) ;

— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

— 6. 7. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

6.7.3.3   二氧化硅质量分数的计算

二氧化硅的质量分数 w (SiO2)按式(35)计算 :

w (SiO2) =w (SiO2 ,P) + w (SiO2 ,Sol)   … … … … … … … … … … ( 35 )

式中 :

w (SiO2)       — 二氧化硅的质量分数 ;

w (SiO2 ,P)   — 胶凝性二氧化硅的质量分数 ;

w (SiO2 ,Sol) — 可溶性二氧化硅的质量分数 。

## 6. 8   三氧化二铁的测定— 邻菲罗啉分光光度法(基准法)

6. 8. 1   方法提要

在酸性溶液中 ,加入抗坏血酸溶液 ,使三价铁离子还原为二价铁离子 , 与邻菲罗啉生成橘红色配合物 ,于波长 510 nm 处测定溶液的吸光度 。

6. 8.2   分析步骤

6. 8.2. 1   氢氧化钠熔融试样(溶液 B 的制备)

称取约 0. 5 g试样(m21) ,精确至 0. 0001 g,置于银坩埚中 ,加入 6 g~ 7 g氢氧化钠(6. 1. 26) ,盖上坩埚盖(留有缝隙) ,放入高温炉(6. 2. 7) 中 ,从低温升起 ,在 650℃ ~ 700℃的高温下熔融 20min,其间取出充分摇动 1 次 。取出冷却 ,将坩埚放入已盛有约 100mL沸水的 300mL烧杯中 ,盖上表面皿 ,在电炉上适当加热 ,待熔块完全浸出后 ,取出坩埚 ,用水洗涤坩埚和盖 。 在搅拌下一次性加入 25 mL~ 30 mL盐酸 ,再加入 1 mL硝酸 ,用热盐酸(1+5)洗净坩埚和盖 。将溶液加热微沸约 1 min,冷却至室温后 ,移入250mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 B供测定二氧化硅(6. 23) 、三氧化二铁(6. 8 或 6. 24) 、三氧化二铝(6. 9 或 6. 26、6. 27) 、氧化钙(6. 28) 、氧化镁(6. 30)和二氧化钛(6. 12)用 。

6. 8.2.2   三氧化二铁的测定

从 6. 7. 2. 2溶液 A或 6. 8. 2. 1 溶液 B 中吸取 10. 00 mL溶液放入 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻

度 ,摇匀后吸取 25. 00 mL溶 液 放 入 100 mL 容 量 瓶 中(试 样 溶 液 的 分 取 体 积 视 三 氧 化 二 铁 的 含 量 而定) ,加水稀释至约 40 mL。加入 5 mL抗坏血酸溶液(6. 1. 35) ,放置 5 min,然后再加入 5 mL邻菲罗啉溶液(6. 1. 36) 、10mL乙酸铵溶液(6. 1. 37) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。 常温下放置 30 min后 ,用分光光度计 (6. 2. 12) , 10 mm  比 色 皿 , 以 水 作 参 比 , 于 波 长  510 nm 处 测 定 溶 液 的 吸 光 度 。 在 工 作 曲 线(6. 1. 78. 2. 1)上求出三氧化二铁的含量(m22) 。

6. 8.3   结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数 w (Fe2 O3)按式(36)计算 :

w )

式中 :

w (Fe2 O3) — 三氧化二铁的质量分数 ;

m22 n1

m23

— 扣除空白试验值后 100 mL测定溶液中三氧化二铁的含量 ,单位为毫克(mg) ;

— 试;样溶液与所分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 按 照 n1 = 100

— 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6.9   三氧化二铝的测定—EDTA 直接滴定铁铝合量(基准法)

6.9. 1   方法提要

在 pH值为 1. 8、温度为 60 ℃ ~ 70 ℃的溶液中 , 以磺基水杨酸钠为指示剂 ,用 EDTA标准滴定溶液滴定至亮黄色 。然后调节溶液的 pH值至 3. 0,在煮沸下以 EDTA-铜和 PAN 为指示剂 ,用 EDTA 标准滴定溶液滴定至稳定的亮黄色 。计算铁铝合量 ,扣除三氧化二铁的含量 。

6.9.2   分析步骤

从 6. 7. 2. 2溶液 A 或 6. 8. 2. 1 溶 液 B 中 吸 取 25. 00 mL 溶 液 放 入 300 mL 烧 杯 中 , 加 水 稀 释 至 约100 mL,用氨水(1+1)和盐酸(1+1)调节溶液的 pH值至 1. 8,用精密 pH 试纸(6. 1. 120)检验 。将溶液加热至约 70 ℃ ,加入 10滴磺基水杨酸钠指示剂溶液(6. 1. 106) ,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)缓慢地滴定至亮黄色(V24) 。

将上述测铁后的溶液加水稀释至约 200 mL,加入 1 滴 ~ 2 滴溴酚蓝指示剂溶液(6. 1. 108) ,滴加氨水 (1+1)至溶液出现蓝紫色 ,再滴加盐酸(1+1)至黄色 。加入 15 mL pH3. 0 的缓冲溶液(6. 1. 38) ,加热煮沸并保持微沸 1 min,加入 10滴 EDTA-铜溶液(6. 1. 101)及 2滴 ~ 3滴 PAN 指示剂溶液(6. 1. 107) ,用EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定至红色消失 。继续煮沸 ,滴定 ,直至溶液经煮沸后红色不再出现并呈稳定的亮黄色为止(V25) 。

6.9.3   结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数 w (Al2 O3)按式(37)计算 :

… … … … … … … … … … ( 37 )

式中 :

w (Al2 O3)    — 三氧化二铝的质量分数 ;

T(Al2 O3)   —EDTA标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

(V24 +V25)   — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) ;

(V024 +V025) — 空白试验滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的总体积 ,单位为毫升(mL) ;

10

m23

w (Fe2 O3)

— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

— 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) ;

— 按 6. 8测得的三氧化二铁的质量分数 。

6. 10   氧化钙的测定—EDTA滴定法(基准法)

6. 10. 1   方法提要

在 pH13以上的强碱性溶液中 , 以三乙醇胺为掩蔽剂 ,用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂 ,用 EDTA标准滴定溶液滴定 。

6. 10.2   分析步骤

从 6. 7. 2. 2溶液 A 中吸取 25. 00 mL溶液放入 300 mL烧杯中 ,加水稀释至约 200 mL。加入 5 mL三乙醇胺溶液(1+2)及适量的 CMP混合指示剂(6. 1. 102) ,在搅拌下加入氢氧化钾溶液(6. 1. 39)至出现绿色荧光后再过量 5 mL~ 8 mL,用 EDTA标准滴定溶液(6. 1. 88)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色 (V26) 。

6. 10.3   结果的计算与表示

氧化钙的质量分数 w (CaO)按式(38)计算 :

… … … … … … … … … … ( 38 )

式中 :

w (CaO)  — 氧化钙的质量分数 ;

T(CaO)  —EDTA标准滴定溶液对氧化钙的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V26                 — 滴定时消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V026               — 空白试验消耗 EDTA标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

10           — 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

m17                 — 6. 7. 2. 1 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 11   氧化镁的测定— 原子吸收分光光度法(基准法)

6. 11. 1   方法提要

以氢氟酸-高氯酸分解或氢氧化钠熔融或碳酸钠熔融试样的方法制备溶液(当有争议时以氢氟酸-高氯酸分解试样的结果 为 准) , 分 取 一 定 量 的 溶 液 , 用 锶 盐 消 除 硅 、铝 、钛 等 的 干 扰 , 在 空 气-乙 炔 火 焰中 ,于波长 285. 2 nm 处测定溶液的吸光度 。

6. 11.2   分析步骤

6. 11.2. 1   氢氟酸-高氯酸分解试样(溶液 C 的制备)

称取约 0. 1 g 试 样 (m24) , 精 确 至 0. 000 1 g, 置 于 铂 坩 埚 (或 铂 皿 、聚 四 氟 乙 烯 器 皿) 中 , 加 入0. 5 mL~ 1 mL水润湿 ,加入 5 mL~ 7 mL 氢 氟 酸 和 0. 5 mL 高 氯 酸 , 放 入 通 风 橱 内 低 温 电 热 板 上 加热 ,近干时摇动铂坩埚以防溅失 ,待白色浓烟完全驱尽后 ,取下冷却 。 加入 20 mL盐酸(1+1) ,加热至

溶液澄清 ,冷却后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,加入 5 mL氯化锶溶液(6. 1. 40) ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 C供原子吸收分光光度法测定氧化镁(6. 11. 2. 4) 、氧化锌(6. 19) 、三氧化二铁(6. 25) 、氧化钾和氧化钠 (6. 36) 、一氧化锰(6. 37)用 。

6. 11.2.2   氢氧化钠熔融试样(溶液 D 的制备)

称取约 0. 1 g试样(m25) ,精确至 0. 0001 g,置于银坩埚中 ,加入 3 g~4 g氢氧化钠(6. 1. 26) ,盖上坩埚盖 ,并留有缝隙 ,放入高温炉(6. 2. 7) 中 ,从低温升起 ,在 750 ℃下熔融 10 min~ 15 min, 取出坩埚摇匀 ,冷却 。将坩埚放入已盛有约 100 mL沸水的 300 mL烧杯中 ,盖上表面皿 ,待熔块完全浸出后(必要时适当加热) ,取出坩埚 ,用水冲洗坩埚和盖 。在搅拌下一次性加入 35 mL盐酸(1+1) ,用热盐酸(1+ 9)洗净坩埚和盖 。将溶液加热煮沸 ,冷却后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 D供原子吸收分光光度法测定氧化镁(6. 11. 2. 4) 。

6. 11.2.3   碳酸钠熔融试样(溶液 E 的制备)

称取约 0. 1 g试样(m26) ,精确至 0. 000 1 g,置于铂坩埚中 ,加入 0. 4 g无水碳酸钠(6. 1. 27) ,搅拌均匀 ,放入高温炉(6. 2. 7) 中 ,在 950℃下熔融 10min,取出冷却 。将坩埚放入已盛有 50mL盐酸(1+1)的250 mL烧杯中 ,盖上表面 皿 , 加 热 至 熔 块 完 全 浸 出 后 , 取 出 坩 埚 , 用 水 洗 净 坩 埚 和 盖 。 将 溶 液 加 热 煮沸 ,冷却后 ,移入 250 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 E供原子吸收分光光度法测定氧化镁 (6. 11. 2. 4) 。

6. 11.2.4   氧化镁的测定

从 6. 11. 2. 1溶液 C或 6. 11. 2. 2溶液 D、6. 11. 2. 3溶液 E 中吸取 5. 00mL溶液放入 100mL容量瓶中(试样溶液的分取体积及容量瓶的容积视氧化镁的含量而定) ,加入 12 mL盐酸(1+1)及 3 mL氯化锶溶液(6. 1. 40)(测定溶液中盐酸的体积分数为 6% ,锶的质量浓度为 1. 5 mg/mL) 。用水稀释至刻度 ,摇匀 。用原子吸收分光 光 度 计 (6. 2. 13) , 在 空 气-乙 炔 火 焰 中 , 用 镁 元 素 空 心 阴 极 灯 , 于 波 长 285. 2 nm处 ,在与 6. 1. 79. 2相同的 仪 器 条 件 下 测 定 溶 液 的 吸 光 度 , 在 工 作 曲 线 (6. 1. 79. 2)上 求 出 氧 化 镁 的 浓 度(c5) 。

6. 11.3   结果的计算与表示

氧化镁的质量分数 w (MgO)按式(39)计算 :

w )

式中 :

w (MgO) — 氧化镁的质量分数 ;

c5

100 n2

m27

— 扣除空白试验值后测定溶液中氧化镁的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 测定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

计算 ;

— 全部试样溶液 与 所 分 取 试 样 溶 液 的 体 积 比 , 如 分 取 溶 液 体 积 无 改 变 按 照 n2 = 50

— 6. 11. 2. 1(m24)或 6. 11. 2. 2(m25) 、6. 11. 2. 3(m26) 中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 12   二氧化钛的测定— 二安替比林甲烷分光光度法(基准法)

6. 12. 1   方法提要

在酸性溶液中 ,用抗坏血酸消除三价铁离子的干扰 ,钛氧基离子(TiO2+ )与二安替比林甲烷生成黄

色配合物 ,于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度 。

6. 12.2   分析步骤

从 6. 7. 2. 2 溶液 A或 6. 8. 2. 1溶液 B 中 , 吸取 25. 00 mL溶液放入 100 mL容量瓶中 ,加入 10 mL盐酸 (1+2) 、10 mL抗坏血酸溶液(6. 1. 35) ,放置 5 min,加入 5 mL乙醇(6. 1. 12) 、20 mL二安替比林甲烷溶液(6. 1. 41) 。用水稀 释 至 刻 度 , 摇 匀 。 常 温 下 放 置 40 min后 , 用 分 光 光 度 计 (6. 2. 12) , 10 mm 比 色皿 , 以水作参比 ,于波长 420 nm 处 测 定 溶 液 的 吸 光 度 , 在 工 作 曲 线 (6. 1. 80. 2)上 求 出 二 氧 化 钛 的 含 量(m28) 。

6. 12.3   结果的计算与表示

二氧化钛的质量分数 w (TiO2)按式(40)计算 :

w )

式中 :

w (TiO2) — 二氧化钛的质量分数 ;

m28 10 m23

— 扣除空白试验值后 100 mL测定溶液中二氧化钛的质量 ,单位为毫克(mg) ;

— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比 ;

— 6. 7. 2. 1(m17)或 6. 8. 2. 1(m21)中试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 13   氯离子的测定— 电位滴定法(基准法)

6. 13. 1   方法提要

用硝酸分解试样 ,加入氯离子标准溶液 ,提高检测灵敏度 ,然后加入过氧化氢以氧化共存的干扰组分 ,并加热溶液 ,冷却到室温 ,用氯离子电位滴定装置测量溶液的电位 ,用硝酸银标准滴定溶液滴定 。

6. 13.2   分析步骤

称取约 5 g试样(m29) ,精确至 0. 000 1 g,置于 250 mL干烧杯中 ,加入 20 mL水 ,搅拌使试样完全分散 ,然后在搅拌下加入 25 mL硝酸(1+1) , 加水稀释至约 100 mL。 加入 2. 00 mL氯离子标准溶液(6. 1. 91)和 2 mL过氧化氢(6. 1. 9) ,盖上表面皿 ,缓慢加热并煮沸 ,取下冷却至室温 ,用水冲洗表面皿和玻璃棒 ,并从烧杯中取出玻璃棒 ,控制溶液的体积约 150mL。放入一根磁力搅拌棒 ,把烧杯放在氯离子电位滴定装置(6. 2. 15)上 ,在溶液中插入氯离子电极(6. 2. 16)和双盐桥饱和甘汞电极(6. 2. 17) , 开始搅拌 。用硝酸银标准滴定溶液(6. 1. 92)逐渐滴定 ,化学计量点前后 ,每次滴加 0. 10 mL硝酸银标准滴定溶液 (6. 1. 92) ,记录 滴 定 管 读 数 和 对 应 的 毫 伏 计 读 数 。 计 量 点 前 , 毫 伏 计 读 数 变 化 越 来 越 大 ; 过 计 量 点后 ,每滴加一次溶液 ,变化又将减小 。继续滴定至毫伏计读数变化不大时为止 。用二次微商法计算或氯离子电位滴定装置(6. 2. 15)计算出消耗的硝酸银标准滴定溶液的体积(V27) 。 二次微商法的计算参见附录 A。

对于氯离子含量大于 0. 10%的水泥或其他材料 ,按比例适当减少试样质量或增加标准滴定溶液的浓度 。

6. 13.3   空白试验

吸取 2. 00mL氯离子标准溶液(6. 1. 91)放入 250mL烧杯中 ,加水稀释至约 100mL。加入 2 mL硝酸 (1+1)和 2 mL过氧化氢(6. 1. 9) 。盖上表面皿 ,缓慢加热并煮沸 ,取下冷却至室温 ,用水冲洗表面皿和玻璃棒 ,并从烧杯 中 取 出 玻 璃 棒 , 控 制 溶 液 的 体 积 约 150 mL。 以 下 按 6. 13. 2 用 硝 酸 银 标 准 溶 液

滴定 。

进行两份空白试验 ,两份空白值的差值不大于 0. 10 mL,取其平均值(V027) 。

6. 13.4   结果的表示和计算

氯离子的质量分数 w (Cl- )按式(41)计算 :

w )

式中 :

w (Cl- ) — 氯离子的质量分数 ;

T(Cl- ) — 硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V27             — 滴定时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V027           — 滴定空白时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m29              — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 6. 14   氧化钾和氧化钠的测定(碱含量) — 火焰光度法(基准法)

6. 14. 1   方法提要

试样经氢氟酸-硫酸蒸发处理除去硅 ,用热水浸取残渣 , 以氨水和碳酸铵分离铁 、铝 、钙 、镁 。滤液中的钾 、钠用火焰光度计进行测定 。

6. 14.2   分析步骤

称取约 0. 2 g试样(m30) ,精确至 0. 000 1 g,置于铂皿(或聚四氟乙烯器皿)中 ,加入少量水润湿 ,加入 5 mL~ 7 mL氢氟酸和 15滴 ~ 20滴硫酸(1+1) ,放入通风橱内的电热板上低温加热 ,近干时摇动铂皿 , 以防溅失 ,待氢氟酸驱尽后逐渐升高温度 ,继续加热至三氧化硫白烟冒尽 ,取下冷却 。加入 40mL~ 50 mL热水 ,用胶头擦棒压碎残渣使其分散 ,加入 1滴甲基红指示剂溶液(6. 1. 104) ,用氨水(1+1) 中和至黄色 ,再加入 10 mL碳酸 铵 溶 液 (6. 1. 42) , 搅 拌 , 然 后 放 入 通 风 橱 内 电 热 板 上 加 热 至 沸 并 继 续 微 沸20 min~ 30 min。用快速滤纸过滤 , 以热水充分洗涤 ,用胶头擦棒擦洗铂皿 ,滤液及洗液收集于 100 mL容量瓶中 , 冷却至室温 。 用盐酸(1+1) 中和至溶液呈微红色 , 用水稀释至刻度 , 摇匀 。 在火焰光 度 计(6. 2. 14)上 ,按仪器使用规程 ,在与 6. 1. 81. 2. 1相同的仪器条件下进行测定 。在工作曲线(6. 1. 81. 2. 1)上分别求出氧化钾和氧化钠的浓度(c6)和 (c7) 。

6. 14.3   结果的计算与表示

氧化钾和氧化钠的质量分数 w (K2 O)和 w (Na2 O)分别按式(42)和式(43)计算 :

w

w )

式中 :

w (K2 O) ρ6

m30

— 氧化钾的质量分数 ;

— 扣除空白试验值后测定溶液中氧化钾的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) ;

— 试料的质量 ,单位为克(g) ;

w (Na2 O) — 氧化钠的质量分数 ;

ρ7                       — 扣除空白试验值后测定溶液中氧化钠的浓度 ,单位为微克每毫升(μg/mL) 。

碱含量的质量分数 w (R2 O)按式(44)计算 :

w (R2 O) =w (Na2 O) + 0. 658×w(K2 O)  … … … … … … … … … … ( 44 )

式中 :

w (R2 O)   — 碱含量的质量分数 ;

w (Na2 O) — 氧化钠的质量分数 ;

w (K2 O)   — 氧化钾的质量分数 。

6. 15   硫化物的硫的测定— 碘量法

6. 15. 1   方法提要

在还原条件下 ,试样用盐酸分解 ,产生的硫化氢收集于氨性硫酸锌溶液中 ,然后用碘量法测定 。

试样中除硫化物和硫酸盐外 ,还有其他状态的硫存在时 ,将造成测定误差 。

6. 15.2   分析步骤

使用 6. 2. 21规定的仪器装置进行测定 。

向 400mL烧杯中加入 20mL氨性硫酸锌溶液(6. 1. 44)和 300mL水 ,按 6. 2. 21 中仪器装置图将玻璃导气管插入到烧杯中 。

称取约 1 g试样(m31) ,精确至 0. 000 1 g, 置于 100 mL 的 干 燥 反 应 瓶 中 , 加 入 2 g 固 体 氯 化 亚 锡(6. 1. 43) ,加入 10 mL水 ,轻轻摇动使试样完全分散 ,立即按 6. 2. 21 中仪器装置图连接各部件 。

由分液漏 斗 向 反 应 瓶 中 加 入 20 mL 盐 酸 (1+1) , 迅 速 关 闭 活 塞 , 开 动 空 气 泵 , 控 制 气 体 流 量 为100 mL/min~ 150 mL/min(每秒 4个 ~ 5个气泡) ,将反应瓶的溶液加热煮沸并微沸 4 min~ 5 min,停止加热 ,继续通气 4 min~ 5 min。

关闭空气泵 ,把插入吸收液内的玻璃导气管作为搅棒 ,将溶液冷却至室温 ,加入 5. 00 mL碘酸钾标准滴定溶液(V28 ,6. 1. 93) ,在搅拌下一次加入 40 mL盐酸(1+1) ,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(6. 1. 94)滴定至淡黄 色 , 加 入 约 2 mL 淀 粉 溶 液 (6. 1. 111) , 再 继 续 滴 定 至 蓝 色 消 失 (V29 ) 。 如 果 V29 小 于1. 5 mL,应减少一半的试样质量重新试验 。建议称取约 1 g试样 ,碘酸钾标准滴定溶液(6. 1. 93) 的加入量见表 2。

表 2   推荐碘酸钾标准滴定溶液(6. 1. 93)的加入量

| 硫化物硫的质量分数范围/% | 碘酸钾标准滴定溶液建议的加入量/mL |
| --- | --- |
| 0~ 0. 15 | 5 |
| 0. 15~ 0. 2 | 5~ 7 |
| 0. 2~ 0. 3 | 6~ 10 |
| 0. 3~ 0. 5 | 9~ 14 |

6. 15.3   结果的计算与表示

硫化物硫的质量分数 w (S2- )按式(45)计算 :

0. 481 0 × [(V28 - K2  ×V29) - (V028 - K2  ×V029)]

w (S2- ) =                                 m31  × 1 000                             × 100%

… … … … … … … … … … ( 45 )

式中 :

w (S2- )   — 硫化物硫的质量分数 ;

0. 481 0   — 碘酸钾标准滴定溶液对硫的滴定度 ,单位为毫克每毫升(mg/mL) ;

V28                — 加入碘酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

K2                    — 碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比 ;

V29                 — 滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V028               — 空白试验加入碘酸钾标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

V029               — 空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积 ,单位为毫升(mL) ;

m31                  — 试料的质量 ,单位为克(g) 。

## 一

6. 16

## 氧化锰的测定— 高碘酸钾氧化分光光度法(基准法)

6. 16. 1   方法提要

碳酸钠-硼砂混 合 熔 剂 熔 融 试 样 或 酸 分 解 试 样 (有 争 议 时 以 碳 酸 钠-硼 砂 混 合 熔 剂 熔 融 试 样 为准) ,在硫酸介质中 , 用磷酸掩蔽三价铁离子的干扰 , 用高碘酸钾将锰氧化成紫红色高锰酸根 , 于 波 长530 nm 处测定溶液的吸光度 。

6. 16.2   分析步骤

6. 16.2. 1   碳酸钠-硼砂混合熔剂熔融试样(溶液 F 的制备)

称取约 0. 5 g 试 样 (m32 ) , 精 确 至  0. 000 1 g, 置 于 铂 坩 埚 中 , 加 入  3 g 碳 酸 钠-硼 砂 混 合 熔 剂(6. 1. 46) ,搅拌均匀 ,再用 1 g熔剂擦洗玻璃棒 ,并铺于试样表面 。盖上坩埚盖 ,从低温开始升高温度 ,在950 ℃ ~ 1 000 ℃下熔融 10 min,用坩埚钳夹持坩埚旋转 ,使熔融物均匀地附于坩埚内壁 ,冷却后 ,将坩埚放入已盛有 50 mL硝酸(1+9)及 100 mL硫酸(5+95)并加热至微沸的 300 mL烧杯中 ,继续保持微沸状态 ,直至熔融 物 全 部 溶 解 , 用 水 洗 净 坩 埚 及 盖 , 用 中 速 滤 纸 过 滤 , 滤 液 收 集 于 250 mL 的 容 量 瓶中 ,用热水充分洗涤数次 ,冷却至室温 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 F 供高碘酸钾氧化分光光度法测定一氧化锰(6. 16. 2. 3)用 。

6. 16.2.2   酸分解试样(溶液 G 的制备)

称取约 0. 2 g 试 样 (m33) , 精 确 至 0. 000 1 g, 置 于 250 mL烧 杯 中 , 加 入 少 量 水 使 试 样 分 散 , 加 入5 mL盐酸后低温加热至无剧烈反应 , 取下稍冷 , 加 5 mL 硝酸后继 续 加 热 并 蒸 发 至 2 mL~ 3 mL, 加10 mL硫酸(1+1) ,加热蒸发冒三氧化硫白烟并蒸发至湿盐状 ,取下放冷 ,加入约 30 mL水 ,加热至微沸使可溶盐类溶解 ,然后用快速滤纸过滤于另一 250 mL烧杯中 ,用热的硫酸(1+99)洗涤 3 次 ,然后用热水洗涤 6次 ~ 7次 ,该溶液作为主溶液 。

若在上述分解试样操作中看到有明显的残渣 ,并怀疑残渣含有锰元素 ,应将残渣和滤纸一并移入铂坩埚中 ,在电炉上灰化完全 ,取下 ,冷却后向坩埚中慢慢加入数滴水润湿残渣 , 加入 1 滴硫酸(1+1)和5 mL氢氟酸 ,放入 通 风 橱 内的 电 炉 上 低 温 加 热 , 加 热 至 三 氧 化 硫 白 烟 冒 尽 。 加 入 1. 5 g 焦 硫 酸 钾(6. 1. 29) ,加热至暗红 色 , 熔 融 至 残 渣 被 分 解 。 熔 块 用 热 水 转 移 到 主 溶 液 中 , 加 热 微 沸 使 熔 块 全 部 溶解 ,冷却后 ,将溶液移入 250mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。此溶液 G供高碘酸钾氧化分光光度法测定一氧化锰(6. 16. 2. 3)用 。

6. 16.2.3   测定

从 6. 16. 2. 1溶液 F或 6. 16. 2. 2溶液 G 中吸取 50. 00 mL上述溶液放入 150mL烧杯中(试样溶液的分取体积视氧化锰的含量 而 定) 。 依 次 加 入 5 mL 磷 酸 (1+ 1) 、10 mL 硫 酸 (1+1) 和 1 g 高 碘 酸 钾(6. 1. 47) ,盖上表面皿 ,加热微沸 30 min左右至溶液达到最大颜色深度 ,冷却至室温后 ,移入 100 mL容量瓶中 ,用水稀释至刻度 ,摇匀 。用分光光度计(6. 2. 12) , 10 mm 比色皿 , 以水作参比 , 于波长530 nm处测定溶液的吸光度 。在工作曲线(6. 1. 82. 3. 1)上求出一氧化锰的含量(m34) 。